## グループ別まとめ
グループ | 筆数 | 登記地積合計㎡ | まとまり | 代表座標 | 最寄り変電所 | 総合判定 | 主な論点 | 次のアクション
A：松前 札前・館浜 | 16 | 29575 | 14か所に散在（最大 札前375-21 7,363㎡） | 41.4595,140.0361 | 松前変電所 約6.7km（66kV・座標推定） | リスク高 | 札前12筆が農用地区域内／No.8の端が急傾斜 特別警戒区域／No.9・11は液状化しやすい地形／道立自然公園 特別地域まで14m〜 | 館浜4筆(No.1〜4)と札前375-21単独で再検討。農業委員会に農用地区域の確認
B：松前 札前A図(592ほか) | 5 | 12163 | 不明（公図の位置ずれ） | ― | ― | 要確認 | 公図(札前A図)の座標が海上にずれ、現地位置を特定できない | 法務局で公図写し・地積測量図を取得し、現地の位置を特定
C：松前 小浜171-1 | 1 | 1069 | 単独 1,069㎡ | 41.5157,140.0098 | 松前変電所 約13km | リスク高 | 道立自然公園 特別地域に約27%がかかる／面積が小さい／変電所遠い | 見送り推奨
D：松前 神山 | 7 | 10171 | 7か所に散在（合計約1.0ha） | 41.6109,139.9866 | 上ノ国変電所 約22km | 要確認 | 法規制の大きな該当なし。ただし散在・変電所まで20km超で系統接続コスト大 | 接続検討の前に北電NWへ配電線・空容量を事前相談
E：上ノ国 大安在 | 12 | 49405 | 一団（約4.9ha・320m四方） | 41.7872,140.0767 | 上ノ国変電所 約1.1km（座標推定） | 要確認（最有望・ただし農振） | 12筆とも農用地区域内→農振除外が前提／一部 津波1〜3m／都計外1ha以上→国土法届出・開発許可照会 | 上ノ国町に農用地区域の指定状況と除外の見込みを確認。変電所の実位置と空容量を北電NWに確認
F：遠別 丸松 | 3 | 61454 | 一団6.0ha（127-12・127-10）＋127-7 | 44.7667,141.7966 | 西中川変電所 約18km（187kV） | 要確認 | 森林計画民有林内→林地開発許可（1ha超）／変電所まで18km／多雪地域 | 開発面積を1ha以下に抑える案も検討。系統は北電NWへ事前相談
G：松前 高野110-2 | 1 | 2425 | 単独 2,425㎡ | 41.5357,139.9998（110-1付近） | 松前変電所 約15km | 要確認 | 地番110-2が公図に無い | 登記事項証明・公図写しで確認
※出典：法務省 登記所備付地図データ（G空間情報センター 2026年版）、国土数値情報 土地利用基本計画(2015)・都市地域(2018)・鳥獣保護区(2015)・国有林(2019)、国土地理院 重ねるハザードマップのタイル（2026-10-16取得）、本リポジトリの全国変電所リスト。
※国土数値情報は1/2.5万〜1/5万精度で、データ時点も古い（農用地区域は2002〜2006年）。境界付近・区域内の判定は必ず町・道の最新図面で確認すること。
※変電所の座標は元リストで「推定」のため距離は目安。北海道エリアは空容量（上位系考慮）が未公表のため系統スコアは算出不可。
※不動産情報ライブラリ（2026-10-19取得）で都市計画・洪水・高潮・津波・土砂災害・液状化・自然公園・大規模盛土・地すべり/急傾斜崩壊危険区域を判定済み（大規模盛土・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域は全筆該当なし）。垂直積雪量・埋蔵文化財・景観・騒音振動はリンク確認のまま。

## 筆別DD一覧
No. | グループ | 所在 | 地番 | 地目 | 登記地積㎡ | 公図面積㎡ | 緯度 | 経度 | 位置の根拠 | 農振 農用地区域 | 森林計画民有林 | 保安林 | 道立自然公園 | 鳥獣保護区 | 洪水 | 津波 | 土砂災害 | 液状化(地形) | 最寄り変電所(距離) | 判定 | 主な理由 | Googleマップ | 地理院 航空写真
1 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字館浜 | 338-1 | 原野 | 1200 | 1184 | 41.45 | 140.0449 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 外(13m) | 外(265m) | 外(440m) | 外(295m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | 要確認 | 農用地区域に近接13m | 開く | 開く
2 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字館浜 | 607-2 | 山林 | 1576 | 1755 | 41.4551 | 140.0387 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 外(56m) | 外(65m) | 外(318m) | 外(136m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | 要確認 | 農用地区域に近接56m | 開く | 開く
3 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字館浜 | 612-23 | 原野 | 1687 | 1695 | 41.4518 | 140.0415 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 外(155m) | 外(338m) | 外(402m) | 外(87m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | 要確認 | 自然公園 特別地域に近接87m | 開く | 開く
4 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字館浜 | 612-34 | 原野 | 543 | 544 | 41.4522 | 140.0411 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 外(199m) | 外(301m) | 外(403m) | 外(115m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | 要確認 | 面積543㎡と小さい | 開く | 開く
5 | 松前 高野 | 松前町 字高野 | 110-2 | 原野 | 2425 |  | 41.5357 | 139.9998 | 公図に110-2なし（110-1・110-3の位置を代用） | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | やや液状化しやすい（砂州・砂礫州・傾向3/6） | 松前変電所(15.3km) | 要確認 | 地番110-2が公図に存在しない（分筆未反映等）。登記事項・公図の写しで確認 | 開く | 開く
6 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 369-4 | 原野 | 1092 | 1095 | 41.4588 | 140.0336 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(555m) | 外(660m) | 外(106m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
7 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 370-6 | 原野 | 1671 | 1662 | 41.4572 | 140.0353 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(360m) | 外(561m) | 外(34m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／自然公園 特別地域に近接34m | 開く | 開く
8 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 372-2 | 原野 | 1835 | 1879 | 41.4564 | 140.0362 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(278m) | 外(491m) | 外(14m) | 2km内なし | なし | なし | 該当(急傾斜 警戒・特別警戒区域 松前札前4／筆の端 約0.3%) | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／自然公園 特別地域に近接14m／筆の端が急傾斜 特別警戒区域 | 開く | 開く
9 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 372-15 | 原野 | 838 | 858 | 41.4562 | 140.0367 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(228m) | 外(454m) | 外(41m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しやすい（三角州・海岸低地・傾向2/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／自然公園 特別地域に近接41m／液状化しやすい地形(三角州・海岸低地)／面積838㎡と小さい | 開く | 開く
10 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 372-16 | 原野 | 18 | 13 | 41.4563 | 140.037 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(227m) | 外(452m) | 外(97m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／自然公園 特別地域に近接97m／面積18㎡と小さい／公図面積13㎡と登記が乖離 | 開く | 開く
11 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 372-26 | 原野 | 1483 | 1472 | 41.4556 | 140.0371 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(178m) | 外(420m) | 外(27m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しやすい（三角州・海岸低地・傾向2/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／自然公園 特別地域に近接27m／液状化しやすい地形(三角州・海岸低地) | 開く | 開く
12 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 375-21 | 原野 | 7363 | 7342 | 41.4595 | 140.0361 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(361m) | 外(453m) | 外(218m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
13 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 375-32 | 原野 | 3512 | 3512 | 41.4579 | 140.037 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(254m) | 外(423m) | 外(162m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
14 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 375-79 | 原野 | 2559 | 2550 | 41.4573 | 140.0364 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(285m) | 外(476m) | 外(83m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／自然公園 特別地域に近接83m | 開く | 開く
15 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 375-82 | 原野 | 1210 | 1209 | 41.4575 | 140.0357 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(336m) | 外(535m) | 外(80m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／自然公園 特別地域に近接80m | 開く | 開く
16 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 375-88 | 原野 | 2122 | 2111 | 41.4579 | 140.036 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(332m) | 外(510m) | 外(112m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
17 | 松前 札前・館浜 | 松前町 字札前 | 385-8 | 原野 | 866 | 946 | 41.4634 | 140.0353 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(271m) | 外(280m) | 外(440m) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(6.7km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／面積866㎡と小さい | 開く | 開く
18 | 松前 札前A図(位置不明) | 松前町 字札前 | 592 | 原野 | 2768 | 2755 |  |  | 公図(札前A図)の座標が海上(北緯43.5°)にずれており位置特定不可 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 要確認 | 公図の位置が不正確。法務局で地図(公図)写し・地積測量図を取得し現地特定が必要
19 | 松前 札前A図(位置不明) | 松前町 字札前 | 621-1 | 原野 | 585 | 578 |  |  | 公図(札前A図)の座標が海上(北緯43.5°)にずれており位置特定不可 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 要確認 | 公図の位置が不正確。法務局で地図(公図)写し・地積測量図を取得し現地特定が必要
20 | 松前 札前A図(位置不明) | 松前町 字札前 | 628 | 原野 | 3020 | 3022 |  |  | 公図(札前A図)の座標が海上(北緯43.5°)にずれており位置特定不可 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 要確認 | 公図の位置が不正確。法務局で地図(公図)写し・地積測量図を取得し現地特定が必要
21 | 松前 札前A図(位置不明) | 松前町 字札前 | 641 | 原野 | 2937 | 2934 |  |  | 公図(札前A図)の座標が海上(北緯43.5°)にずれており位置特定不可 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 要確認 | 公図の位置が不正確。法務局で地図(公図)写し・地積測量図を取得し現地特定が必要
22 | 松前 札前A図(位置不明) | 松前町 字札前 | 646 | 原野 | 2853 | 2845 |  |  | 公図(札前A図)の座標が海上(北緯43.5°)にずれており位置特定不可 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 要確認 | 公図の位置が不正確。法務局で地図(公図)写し・地積測量図を取得し現地特定が必要
23 | 松前 小浜 | 松前町 字小浜 | 171-1 | 原野 | 1069 | 1053 | 41.5157 | 140.0098 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 外(1880m) | 外(364m) | 外(1149m) | 区域内(27%) | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 松前変電所(13.0km・座標推定) | リスク高 | 道立自然公園 特別地域内／変電所まで13km | 開く | 開く
24 | 松前 神山 | 松前町 字神山 | 30 | 原野 | 832 | 468 | 41.6108 | 139.9856 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 2km内なし | 外(366m) | 外(436m) | 2km内なし | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(21.7km・座標推定) | 要確認 | 面積832㎡と小さい／変電所まで22km／公図面積468㎡と登記が乖離 | 開く | 開く
25 | 松前 神山 | 松前町 字神山 | 140-1 | 原野 | 1365 | 1321 | 41.6113 | 139.9878 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 2km内なし | 外(190m) | 外(248m) | 2km内なし | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(21.7km・座標推定) | 要確認 | 変電所まで22km | 開く | 開く
26 | 松前 神山 | 松前町 字神山 | 212-24 | 原野 | 1662 | 1611 | 41.612 | 139.9865 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 2km内なし | 外(279m) | 外(374m) | 2km内なし | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(21.7km・座標推定) | 要確認 | 変電所まで22km | 開く | 開く
27 | 松前 神山 | 松前町 字神山 | 212-40 | 原野 | 2332 | 2388 | 41.6105 | 139.9869 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 2km内なし | 外(236m) | 外(307m) | 2km内なし | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(21.7km・座標推定) | 要確認 | 変電所まで22km | 開く | 開く
28 | 松前 神山 | 松前町 字神山 | 212-58 | 原野 | 770 | 788 | 41.6125 | 139.9882 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 2km内なし | 外(146m) | 外(247m) | 2km内なし | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(21.7km・座標推定) | 要確認 | 面積770㎡と小さい／変電所まで22km | 開く | 開く
29 | 松前 神山 | 松前町 字神山 | 212-83 | 原野 | 2250 | 2382 | 41.609 | 139.9852 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 2km内なし | 外(325m) | 外(408m) | 2km内なし | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(21.7km・座標推定) | 要確認 | 変電所まで22km | 開く | 開く
30 | 松前 神山 | 松前町 字神山 | 147 | 原野 | 960 | 807 | 41.6132 | 139.987 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 2km内なし | 外(206m) | 外(344m) | 2km内なし | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(21.7km・座標推定) | 要確認 | 面積960㎡と小さい／変電所まで22km／公図面積807㎡と登記が乖離 | 開く | 開く
31 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 19-1 | 原野 | 7469 | 7765 | 41.7878 | 140.0752 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(77%) | 外(239m) | 外(316m) | 普通地域外(265m) | 外(1930m) | なし | 該当(0.3m未満/0.5〜1m/1〜3m) | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／津波浸水想定 0.3m未満/0.5〜1m/1〜3m | 開く | 開く
32 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 22-2 | 原野 | 3306 | 3278 | 41.788 | 140.0759 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(194m) | 外(248m) | 普通地域外(224m) | 外(1876m) | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
33 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 22-3 | 原野 | 3967 | 3953 | 41.7876 | 140.0766 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(166m) | 外(198m) | 普通地域外(195m) | 外(1840m) | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
34 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 22-4 | 原野 | 1655 | 1654 | 41.7873 | 140.0772 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(151m) | 外(176m) | 普通地域外(180m) | 外(1820m) | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
35 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 23-1 | 原野 | 3305 | 3394 | 41.7879 | 140.0769 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(128m) | 外(164m) | 普通地域外(157m) | 外(1804m) | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
36 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 23-2 | 原野 | 1653 | 1648 | 41.7875 | 140.0779 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(96m) | 外(117m) | 普通地域外(120m) | 外(1758m) | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
37 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 23-3 | 原野 | 1653 | 1654 | 41.7876 | 140.0775 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(111m) | 外(140m) | 普通地域外(141m) | 外(1784m) | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
38 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 23-4 | 原野 | 3306 | 3288 | 41.7883 | 140.0761 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(163m) | 外(227m) | 普通地域外(192m) | 外(1847m) | なし | 該当(1〜3m) | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／津波浸水想定 1〜3m | 開く | 開く
39 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 27 | 原野 | 6112 | 6408 | 41.7864 | 140.0762 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(146m) | 外(271m) | 普通地域外(273m) | 外(1916m) | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
40 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 32-4 | 原野 | 13224 | 13244 | 41.7865 | 140.0777 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(99m) | 外(176m) | 普通地域外(174m) | 外(1802m) | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
41 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 32-5 | 原野 | 3306 | 3326 | 41.7863 | 140.077 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(180m) | 外(255m) | 普通地域外(253m) | 外(1886m) | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要 | 開く | 開く
42 | 上ノ国 大安在 | 上ノ国町 字大安在 | 22-5 | 原野 | 449 | 433 | 41.7874 | 140.0774 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(100%) | 外(143m) | 外(168m) | 普通地域外(172m) | 外(1812m) | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 上ノ国変電所(1.1km・座標推定) | リスク高 | 農用地区域内→農振除外が必要／面積449㎡と小さい | 開く | 開く
43 | 遠別 丸松 | 遠別町 字丸松 | 127-12 | 山林 | 30677 | 30605 | 44.7665 | 141.7968 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 区域内(18%) | 区域内(100%) | 外(900m) | 2km内なし | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 西中川変電所(18.5km・座標推定) | 要確認 | 農用地区域に一部(18%)かかる→境界確認／森林計画民有林内→伐採届/林地開発許可／変電所まで18km | 開く | 開く
44 | 遠別 丸松 | 遠別町 字丸松 | 127-7 | 山林 | 1486 | 1481 | 44.7667 | 141.7926 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 外(0m) | 区域内(82%) | 外(1239m) | 2km内なし | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 西中川変電所(18.5km・座標推定) | 要確認 | 農用地区域に近接0m／森林計画民有林内→伐採届/林地開発許可／変電所まで18km | 開く | 開く
45 | 遠別 丸松 | 遠別町 字丸松 | 127-10 | 山林 | 29291 | 29137 | 44.767 | 141.7967 | 法務省地図XML(2026)の筆ポリゴン重心 | 外(15m) | 区域内(100%) | 外(897m) | 2km内なし | 2km内なし | なし | なし | なし | 液状化しにくい（砂礫質台地・傾向5/6） | 西中川変電所(18.5km・座標推定) | 要確認 | 農用地区域に近接15m／森林計画民有林内→伐採届/林地開発許可／変電所まで18km | 開く | 開く