## 優先順位サマリ
青森市 候補地 接続検討 優先順位（クラスタ単位）
出典：WHERE_3.csv（2026/9/3取得）＋東北電力ネットワーク公表の系統情報（2026/7/3時点、蓄電所ネット経由で2026/8/16取得）
総合点＝各評価点×ウェイト（ウェイトは『評価基準』シートの黄色セルで変更可）。5点満点・点が高いほど優先。
優先 | 区分 | エリア（大字・字） | 対象筆数 | 合計面積(㎡) | 連系先変電所 | 空き容量(MW) | 概算設置規模(MW) | 系統近接性 | 用地規模 | 権利関係の単純さ | 造成・現況 | 近隣・規制リスク | 総合点 | 所見・留意点
1 | A | 岡町字松本・藤戸 | 3 | 6635.8 | 岡町 | 13 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 中核の2169318は3,133㎡の空き地・単独所有。隣接農地2筆で最大6,636㎡まで拡張可。まずここで接続検討を推奨。
2 | B | 横内字桜峰 | 1 | 4477.7 | 新町野 | 19 |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 青森市有地。空き地・民家30m以上離隔・傾斜部以外で700㎡確保可。権利関係は明快だが公有財産の払下/貸付手続きに時間。
3 | C | 大野字前田 | 1 | 4004.9 | 新町野 | 19 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |  | 法人単独所有の空き地4,005㎡で造成容易。ただし第二種住居地域＋公示47,600円/㎡で用地費・近隣対応が重い。
4 | D | 新城字天田内(東) | 2 | 2620.2 | 岡町 | 13 |  | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |  | 2169315に『売物件の看板あり』＝売却意思が明確で取得確度は最高。ただし2筆で2,620㎡と小規模。
5 | E | 大野字玉島 | 1 | 3370.4 | 浦町 | 23 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 個人単独所有の農地。浦町変電所は空容量23MWで最大。第二種住居地域・地価高が難点。Cと約490m。
6 | F | 幸畑字谷脇 | 2 | 4581.3 | 新町野 | 19 |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |  | 2筆50m圏で4,581㎡。2169324は共有2名(2/5・3/5)で1名が仙台在住。農地転用必要。
7 | G | 駒込字蛍沢 | 1 | 1738.4 | 新町野 | 19 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |  | 単独所有・離隔OKだが1,738㎡と小さく単独案件化しにくい。
8 | H | 羽白字野木和 | 3 | 5532 | 岡町 | 13 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 3筆61m圏で5,532㎡だが、30m以内に幼稚園・老人ホーム。住民説明・消防協議の負担が大きく初弾には不向き。
9 | I | 新城字天田内(西) | 3 | 15787.5 | 岡町(3km超) | 13 |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |  | ★規模狙いの別枠。15,787㎡はリスト最大で大容量化が可能。ただし変電所3km超で工事費負担金が重く、2筆が山林(林地開発)＋市有地、1筆は共有2名。
10 | J | 新城字山田 | 1 | 2711.9 | 岡町 | 13 |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |  | 所有者名義が『建設省』＝旧名義の国有地。処分手続きが長期化するため後回し。
11 | K | 雲谷字山吹 | 2 | 5715.4 | 新町野 | 19 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 2筆で5,715㎡だが山林・傾斜。八甲田側で自然公園・保安林の該当可能性を要確認。
合計

## 筆別一覧
候補地 筆別一覧（管理番号ベース20件）
区分 | 優先 | 管理番号 | 地番 | 面積(㎡) | 用途地域 | 現況(タグ) | 連系先変電所 | 所有者 | 持分 | 所有者住所 | 公示価格 | 浸水想定 | 緯度 | 経度 | 詳細URL
A | 1 | 2169318 | 青森県青森市大字岡町字藤戸１１－１ | 3133.31 | 不明/データなし | 岡町変電所 空き地 | 岡町 | 加賀谷陽子 | 単独 |  | 9,700円/㎡ | 該当なし | 40.844 | 140.6876 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169318
A | 1 | 2169316 | 青森県青森市大字岡町字松本８０－８ | 1673.3 | 不明/データなし | 岡町変電所 農地 | 岡町 | 柿崎元子 / 松本優子 | 2分の1 / 2分の1 |  | 9,700円/㎡ | 該当なし | 40.8433 | 140.6882 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169316
A | 1 | 2169317 | 青森県青森市大字岡町字松本７７－７ | 1829.2 | 不明/データなし | 岡町変電所 農地 柵あり | 岡町 | 柿崎元子 / 松本優子 | 2分の1 / 2分の1 |  | 9,700円/㎡ | 該当なし | 40.8428 | 140.6887 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169317
B | 2 | 2169323 | 青森県青森市大字横内字桜峰１２２－２７０ | 4477.71 | 不明/データなし | 新町野変電所 空き地 民家から30m以上離れて700㎡確保可能 傾斜部以外で700㎡確保可能 | 新町野 | 青森市 | 単独 |  | 16,600円/㎡ | 該当なし | 40.7709 | 140.7652 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169323
C | 3 | 2169320 | 青森県青森市大字大野字前田２１－２ | 4004.91 | 第二種住居地域 | 新町野変電所 空き地 柵あり 民家から30m以上離れて700㎡確保可能 | 新町野 | 社会福祉法人桐紫会 | 単独 |  | 47,600円/㎡ | 該当なし | 40.7976 | 140.7377 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169320
D | 4 | 2169315 | 青森県青森市大字新城字天田内１９－１９２ | 1619.35 | 不明/データなし | 岡町変電所 農地 売物件の看板あり | 岡町 | 市川光忠 | 単独 |  | 6,600円/㎡ | 該当なし | 40.839 | 140.6519 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169315
D | 4 | 2169311 | 青森県青森市大字新城字天田内１９－１２２ | 1000.87 | 不明/データなし | 岡町変電所 農地 | 岡町 | 竹内まめ | 単独 |  | データなし | 該当なし | 40.839 | 140.6527 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169311
E | 5 | 2169307 | 青森県青森市大字大野字玉島２８－１ | 3370.41 | 第二種住居地域 | 浦町変電所 農地 柵あり | 浦町 | 櫻田梅子 | 単独 |  | 47,600円/㎡ | 該当なし | 40.7979 | 140.7319 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169307
F | 6 | 2169324 | 青森県青森市大字幸畑字谷脇１７２－１ | 3543.23 | 不明/データなし | 新町野変電所 農地 柵あり 民家から30m以上離れて700㎡確保可能 | 新町野 | 秋元一子 / 小泉幸政 | 5分の2 / 5分の3 |  | 12,600円/㎡ | 該当なし | 40.7935 | 140.7914 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169324
F | 6 | 2169325 | 青森県青森市大字幸畑字谷脇１９９－１ | 1038.08 | 不明/データなし | 新町野変電所 農地 柵あり | 新町野 | 佐々木康晴 | 単独 |  | 12,600円/㎡ | 該当なし | 40.7937 | 140.7919 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169325
G | 7 | 2169326 | 青森県青森市大字駒込字蛍沢２６３－２ | 1738.43 | 不明/データなし | 新町野変電所 農地 民家から30m以上離れて700㎡確保可能 | 新町野 | 木村きぬ気 | 単独 |  | 12,600円/㎡ | 該当なし | 40.7994 | 140.7953 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169326
H | 8 | 2169308 | 青森県青森市大字羽白字野木和４２－１ | 886.93 | 不明/データなし | 岡町変電所 農地 30m以内に老人ホームあり | 岡町 | 成田精一 | 単独 |  | 9,700円/㎡ | 該当なし | 40.8465 | 140.679 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169308
H | 8 | 2169309 | 青森県青森市大字羽白字野木和４０－１ | 2381.84 | 不明/データなし | 岡町変電所 農地 30m以内に幼稚園・老人ホームあり | 岡町 | 田中ケイ子 | 単独 |  | 9,700円/㎡ | 該当なし | 40.8464 | 140.6794 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169309
H | 8 | 2169310 | 青森県青森市大字羽白字野木和３９－１ | 2263.19 | 不明/データなし | 岡町変電所 農地 30m以内に幼稚園・老人ホームあり | 岡町 | 田中ケイ子 | 単独 |  | 9,700円/㎡ | 該当なし | 40.8465 | 140.6797 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169310
I | 9 | 2169312 | 青森県青森市大字新城字天田内１８－３１０ | 5484.09 | 不明/データなし | 岡町変電所から3km以上 空き地 傾斜部分以外で700㎡以上確保可能 | 岡町(3km超) | 竹内春藏 / 竹内百合子 | 2分の1 / 2分の1 |  | データなし | 該当なし | 40.836 | 140.6476 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169312
I | 9 | 2169313 | 青森県青森市大字新城字天田内１８－２５６ | 5314.89 | 不明/データなし | 岡町変電所から3km以上 山林 | 岡町(3km超) | 青森市 | 単独 |  | データなし | 該当なし | 40.8366 | 140.6472 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169313
I | 9 | 2169314 | 青森県青森市大字新城字天田内１８－４２３ | 4988.5 | 不明/データなし | 岡町変電所から3km以上 山林 | 岡町(3km超) | 青森市 | 単独 |  | データなし | 該当なし | 40.8367 | 140.6466 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169314
J | 10 | 2169319 | 青森県青森市大字新城字山田６７３－４４ | 2711.95 | 不明/データなし | 岡町変電所 農地 | 岡町 | 建設省 | 単独 |  | 6,600円/㎡ | 該当なし | 40.826 | 140.6546 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169319
K | 11 | 2169321 | 青森県青森市大字雲谷字山吹８７－１ | 2548.29 | 不明/データなし | 新町野変電所 山林 民家から30m以上離れて700㎡確保可能 | 新町野 | 医療法人養仁会 | 単独 |  | データなし | 該当なし | 40.7499 | 140.7792 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169321
K | 11 | 2169322 | 青森県青森市大字雲谷字山吹１００－１ | 3167.14 | 不明/データなし | 新町野変電所 山林 | 新町野 | 鹿内啓太 | 単独 |  | データなし | 該当なし | 40.7502 | 140.7779 | https://pnt-where.com/ja/list/land?id=2169322
合計

## 系統空き容量
連系先候補 変電所の系統空き容量
※東北電力ネットワーク公表情報（2026/7/3時点）を第三者サイト『蓄電所ネット』が転載したもの（2026/8/16取得）。正式には東北電力ネットワークの『系統の予想潮流等に関する情報』および事前相談で必ず確認すること。
変電所 | 電圧(一次/二次) | 設備容量(MW) | 運用容量(MW) | 空き容量(MW) | ノンファーム型接続 | N-1電制 | 留意点 | 参照URL
浦町 | 66kV / 6.6kV | 非公表 | 非公表 | 23 | 対象外 | 不可 | 平常時出力制御の可能性あり。上位系統（フェンス№1・№2等）が制御対象。制約要因は熱容量。 | https://bess-net.jp/grid/thk-aomori-1b0001
新町野 | 66kV / 6.6kV | 非公表 | 非公表 | 19 | 対象外 | 不可 | 平常時出力制御の可能性あり。上位系統設備による出力制御対象が複数指定。 | https://bess-net.jp/grid/thk-aomori-1112
岡町 | 66kV / 6.6kV | 52 | 52 | 13 | 対象外 | 不可 | 平常時出力制御の可能性あり。制約要因は熱容量。 | https://bess-net.jp/grid/thk-aomori-1107
参考：東北電力ネットワーク 系統の予想潮流等に関する情報 | https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/system/announcement/
参考：系統図の閲覧・事前相談・接続検討（有料） | https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/procedures/

## 評価基準
評価基準・前提条件（黄色セルは変更可）
■ 評価ウェイト（合計が1.00になるように調整してください）
評価軸 | ウェイト | 考え方
系統近接性 | 25% | 連系先変電所までの距離（タグの3km圏内/圏外）と当該変電所の空き容量
用地規模 | 25% | クラスタ合計面積。まとまった面積ほど大容量化・増設余地あり
権利関係の単純さ | 20% | 所有者数・共有持分・国公有地か否か・売却意思の有無
造成・現況 | 15% | 空き地＞農地（農転要）＞山林（林地開発・伐採・傾斜）
近隣・規制リスク | 15% | 30m以内の要保護施設、住居系用途地域、自然公園・保安林・浸水等
合計
■ 概算設置規模の試算前提
有効利用率（造成後に機器配置に使える割合） | 50%
1MWあたり所要面積（㎡/MW） | 600
※上記2つは社内標準値に置き換えてください。サマリの『概算設置規模』はこの2値から自動計算されます。
■ 評価点の付け方（1〜5点、5が最良）
5点 | 変電所至近かつ空き容量に余裕／1万㎡超／単独所有＋売却意思／整地済の空き地／支障要因なし
4点 | 3km圏内／5,000㎡前後／単独所有／空き地または平坦な農地／離隔確保済
3点 | 3km圏内だが空き容量が小さい／3,000㎡前後／共有2名程度／農地転用が必要／軽微な確認事項
2点 | 3km超で工事費増／2,000㎡台／共有多数・県外地権者／山林や傾斜地／住居系用途地域・地価高
1点 | 連系困難／1,500㎡以下／国公有地で処分手続きが長期／急傾斜・大規模造成／要保護施設が近接
■ 接続検討の前に必ず潰す前提
1. 東北電力ネットワークへ『事前相談（無料）』を出し、連系点・電圧階級・概算工事費の当たりを取る。接続検討（有料）はその後。
2. 本シートの空き容量は第三者サイト経由の転載値（2026/7/3時点）。申込前に公式の最新値を確認すること。
3. 3変電所とも『平常時出力制御の可能性あり』＝出力制御リスクを事業性に織り込む必要あり。
4. 農地の筆は農振農用地区域（青地）か否かで可否と期間が大きく変わる。青森市農業委員会・農林水産部に要確認。
5. 共有地（2169312／2169316・2169317／2169324）は共有者全員の同意が前提。
6. 山林の筆（2169313／2169314／2169321／2169322）は林地開発許可・保安林・自然公園の該当確認が必要。