## 宮城県 推奨変電所
宮城県 系統用蓄電池（高圧・2MW級）向け 推奨変電所リスト
作成日 2026-09-30 ／ 空容量は東北電力ネットワーク公表「変電所の予想潮流等一覧表」（2026年7月3日作成版）の空容量(当該設備)
掲載基準：空容量に余裕があり、郊外で蓄電所用地を探しやすい変電所
No | おすすめ度 | 変電所名 | 所在地 | 最大電圧 | 公表空容量 (MW) | 立地 | ひとこと | 緯度 | 経度 | 地図 | 位置
1 | ◎ | 中山変電所 | 仙台市青葉区芋沢 | 154kV | 19 | 郊外（青葉区西部） | 154kV受電・空容量に余裕。仙台市西部の郊外。市街化調整区域の開発許可の扱いは要確認 | 38.2953 | 140.8185 | 地図で開く | 確認済
2 | ◎ | 高舘変電所 | 名取市高舘熊野堂 | 66kV | 19 | 郊外（農地・丘陵） | 空容量に余裕。名取市西部で周辺に農地が多く、用地を探しやすい見込み | 38.1965 | 140.8595 | 地図で開く | 確認済
3 | ◎ | 沼辺変電所 | 村田町大字沼辺 | 66kV | 16 | 農村部 | 空容量に余裕。周辺は農地中心で用地を探しやすい見込み | 38.0647 | 140.7326 | 地図で開く | 確認済
4 | ◎ | 利府変電所 | 利府町しらかし台六丁目 | 66kV | 15 | 郊外 | 空容量に余裕。仙台近郊でアクセス良好 | 38.3429 | 140.9603 | 地図で開く | 確認済
5 | ◎ | 美田園変電所 | 名取市美田園一丁目 | 66kV | 15 | 郊外（仙台空港近く） | 空容量に余裕。沿岸部のため津波浸水想定の確認が必要 | 38.1629 | 140.9074 | 地図で開く | 確認済
6 | ◎ | 陸前大幡変電所 | 大崎市古川中里五丁目 | 66kV | 15 | 郊外（古川地区） | 空容量に余裕。大崎市古川の郊外 | 38.563 | 140.9652 | 地図で開く | 確認済
7 | ◎ | 富谷変電所 | 富谷市富谷 | 66kV | 14 | 郊外 | 空容量に余裕。仙台北部の郊外 | 38.3777 | 140.8809 | 地図で開く | 確認済
8 | ◎ | 玉浦変電所 | 岩沼市下野郷 | 66kV | 13 | 沿岸の農地 | 空容量あり。周辺は農地中心。津波浸水想定の確認が必要 | 38.1239 | 140.9006 | 地図で開く | 確認済
【ご留意事項】
・本リストは公表情報をもとにした机上の一次スクリーニングです。連系の可否・負担金・工期は一般送配電事業者の接続検討で確定します。
・空容量は公表時点の値で、先行申込により変動します。最新値は東北電力ネットワークの空容量マップでご確認ください。
・宮城県内の該当変電所は、いずれもN-1電制「不可」・出力制御「あり」の公表条件です。
・立地区分は所在地からの推定で、現地・用途地域・ハザード（津波浸水等）は未確認です。
・緯度経度は地図データ（OpenStreetMap等）から当社が取得した変電所の位置です。「確認済」は地図上の変電所設備と一致したものです。
・具体的な候補地・接続検討の実績等の詳細は、秘密保持契約の締結後にご案内いたします。