## ①一覧（DD総括）
笹川総研様土地一覧｜DD・変電所・条例 確認一覧
作成 2026-08-31／座標は元表のGoogleマップ・ピンURLを解決した実測値。変電所は data/substations.js（66kV以上6,071件・系統スコア80点＋近接S7 20点）、条例は data/ordinance_registry.json（2026-08-23時点30件）と開発許可権者151者のスイープ結果に基づく。
No. | 電力 エリア | 想定 規模 | 所感 (元表) | 所在（元表） | 都道府県 | 市区町村 | 緯度 | 経度 | 座標の 所在確認 | 地目 | 現況 | 地積 (㎡) | 地積 (坪) | 都市計画 (元表) | 用途地域 (元表) | 用途地域 (API判定) | 元表との照合 | 最有力変電所 (総合スコア最大) | その距離 | 系統 ランク | 系統 (80) | 近接 (20) | 総合 (100) | 総合 ランク | 最寄変電所 | 最寄 距離 | 10km内 変電所 | うち S/A | 条例 リスク | 条例リスクの理由 | 該当条例 (件) | 開発許可権者 | 権者の 公表状況 | DD 要確認 | DD リスク | 自動判定で「要」になった許認可 | Googleマップ | ハザードマップ | 航空写真(GSI) | 元表の地図リンク
1 | 東京 | 高圧 | ？（運搬 | 群馬県桐生市広沢町6丁目字川久保325番、7丁目字向佐倉5247-3 | 群馬県 | 桐生市 | 36.3695 | 139.3619 | 要確認 広沢町七丁目 | 畑 | 畑（未利用 | 1530.3 | 462.92 | 内 | 準工（60/200） | 準工業地域（建蔽率60% 容積率200%） | ○ 一致 | 境野変電所 (東京) | 2.97 km | B | 41 | 4 | 45 | B | 葉鹿変電所 (C) | 2.48 km | 19 | 0 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 群馬県 (都道府県) | 公表確認できず | 9 | 1 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
2（①） | 東北 | 低圧 | ○ | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１－４４ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.2813 | 140.8427 | ○ 貝ケ森一丁目 | 宅地 | 空地 | 111.56 | 33.75 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 3.55 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 三居沢発電所 併設配電用変電所 (データ無) | 1.55 km | 34 | 9 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
3（②） | 東北 | 低圧 | × | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１７－１６ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.2835 | 140.8391 | ○ 貝ケ森一丁目 | 山林 | 住宅 | 26 | 7.87 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 3.95 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 三居沢発電所 併設配電用変電所 (データ無) | 1.78 km | 33 | 9 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | No.16 土砂災害危険箇所（区域確認） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
4（③） | 東北 | 低圧 | ? | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２０ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.283 | 140.8387 | ○ 貝ケ森一丁目 | 山林 | 住宅（駐車場 | 29 | 8.77 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 3.95 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 三居沢発電所 併設配電用変電所 (データ無) | 1.73 km | 33 | 9 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | No.16 土砂災害危険箇所（区域確認） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
5（④） | 東北 | 低圧 | ? | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２１ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.283 | 140.8387 | ○ 貝ケ森一丁目 | 山林 | 住宅（駐車場 | 29 | 8.77 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 3.95 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 三居沢発電所 併設配電用変電所 (データ無) | 1.73 km | 33 | 9 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | No.16 土砂災害危険箇所（区域確認） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
6（⑤） | 東北 | 低圧 | ? | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２２ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.283 | 140.8387 | ○ 貝ケ森一丁目 | 山林 | 住宅（駐車場 | 46 | 13.92 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 3.95 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 三居沢発電所 併設配電用変電所 (データ無) | 1.73 km | 33 | 9 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | No.16 土砂災害危険箇所（区域確認） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
7（⑥） | 東北 | 低圧 | ○ | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２７９ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.2833 | 140.839 | ○ 貝ケ森一丁目 | 山林 | 住宅 | 181 | 54.75 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 3.95 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 三居沢発電所 併設配電用変電所 (データ無) | 1.77 km | 33 | 9 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | No.7 宅地造成及び特定盛土等規制法（宅地造成等工事許可） No.16 土砂災害危険箇所（区域確認） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
8（⑦） | 東北 | 低圧 | × | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目２１－１０８ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.2822 | 140.8417 | ○ 貝ケ森一丁目 | 宅地 | 空地 | 0.72 | 0.22 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 3.68 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 三居沢発電所 併設配電用変電所 (データ無) | 1.64 km | 34 | 9 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | No.7 宅地造成及び特定盛土等規制法（宅地造成等工事許可） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
9（⑧） | 東北 | 低圧 | ？ | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森三丁目１－５２ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.2836 | 140.838 | 要確認 貝ケ森四丁目 | 雑種地 | 住宅 | 6.95 | 2.1 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 4.03 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 三居沢発電所 併設配電用変電所 (データ無) | 1.81 km | 32 | 8 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
10（⑨） | 東北 | 低圧 | × | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森三丁目６－９０ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.2842 | 140.8412 | ○ 貝ケ森三丁目 | 宅地 | 住宅 | 258.14 | 78.09 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 3.85 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 荒巻変電所 (A) | 1.62 km | 34 | 9 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
11（⑩） | 東北 | 低圧 | ○ | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目１－１５２ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.2819 | 140.8368 | ○ 貝ケ森四丁目 | 公衆用道路 | 未舗装道路 | 154 | 46.59 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 4.03 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 三居沢発電所 併設配電用変電所 (データ無) | 1.64 km | 32 | 8 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | No.7 宅地造成及び特定盛土等規制法（宅地造成等工事許可） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
12（⑪） | 東北 | 低圧 | ○ | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３３－２０３ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.2842 | 140.8378 | ○ 貝ケ森四丁目 | 宅地 | 空地 | 313.97 | 94.98 | 市街化区域 | 1中専（60/200） | 第１種中高層住居専用地域（建蔽率60% 容積率200%） | ○ 一致 | 仙台本町変電所 (東北) | 4.09 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 荒巻変電所 (A) | 1.83 km | 32 | 8 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
13（⑫） | 東北 | 低圧 | ？ | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３３－２０５ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 38.2841 | 140.8379 | ○ 貝ケ森四丁目 | 宅地 | 空地 | 83.75 | 25.33 | 市街化区域 | 1低専（50/80） | 第１種中高層住居専用地域（建蔽率60% 容積率200%） | 要確認（元表:1低専（50/80） / API:第１種中高層住居専用） | 仙台本町変電所 (東北) | 4.08 km | A | 58 | 4 | 62 | A | 荒巻変電所 (A) | 1.84 km | 32 | 8 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 仙台市 (市区町村（政令指定都市）) | 公表確認できず | 9 | 1 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
14 | 中国 | 低圧 | ○ | 山口県山口市黒川730番1、2、7 | 山口県 | 山口市 | 34.1445 | 131.4508 | ○ 黒川 | 宅地、雑種地、田 | 戸建貸家、駐車場 | 1357.33 | 410.59 |  |  | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | 元表に記載なし（API:第１種低層住居専用） | 矢原変電所 (中国) | 585 m | 除外 | 17 | 15 | 32 | C | 矢原変電所 (除外) | 585 m | 8 | 0 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 山口県 (都道府県) | 公表確認できず | 9 | 2 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
15 | 中国 | 特高 | ？（運搬、造成 | 山口県山口市大字上小鯖字江良山８９１番１、３、４、５、６、７、８９３番１、９０１番２、８９３番４(保安林) | 山口県 | 山口市 | 34.0946 | 131.5172 | ○ 上小鯖 | 山林？ | 山林 | 71061 | 21495.99 |  |  | 指定なし | APIでは用途地域の指定なし（元表も記載なし） | 三田尻変電所 (中国) | 7.48 km | 除外 | 28 | 0 | 28 | C | 南山口変電所 (データ無) | 2.49 km | 10 | 0 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 山口県 (都道府県) | 公表確認できず | 9 | 0 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
16 | 中部 | 高圧 | ？（運搬、塩害 | 三重県志摩市阿児町立神1100-2、1101-1、1102 | 三重県 | 志摩市 | 34.2917 | 136.8541 | ○ 阿児町立神 | 雑種地 | 山林、原野 | 2417 | 731.14 |  |  | 指定なし | APIでは用途地域の指定なし（元表も記載なし） | 片田変電所 (中部) | 4.39 km | A | 49 | 4 | 53 | B | 立神変電所 (除外) | 1.92 km | 4 | 2 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 三重県 (都道府県) | 公表確認できず | 9 | 2 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
17 | 九州 | 特高 | × | 宮崎県児湯郡都農町大字川北字内野川添１９８７４番２、字原田９９９２番１、字橋之本１０２７７番、字大田１０４７０番、１０５７１番７６、１０５７１番８１ | 宮崎県 | 都農町 | 32.2808 | 131.5458 | ○ 大字川北 | 山林、原野 | 場所不明 | 11687 | 3535.32 |  |  | 指定なし | APIでは用途地域の指定なし（元表も記載なし） | 都農変電所 (九州) | 2.85 km | 除外 | 5 | 4 | 9 | C | 都農変電所 (除外) | 2.85 km | 1 | 0 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 宮崎県 (都道府県) | 公表確認できず | 9 | 0 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
18 | 九州 | 特高 | × | 鹿児島県鹿児島市岡之原町4300番629、664、665、670 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 31.6461 | 130.5291 | ○ 岡之原町 | 原野 | 山林 | 8379 | 2534.65 |  |  | 指定なし | APIでは用途地域の指定なし（元表も記載なし） | 原良変電所 (九州) | 5.41 km | A | 54 | 0 | 54 | B | 鹿児島変電所 (データ無) | 1.69 km | 10 | 4 | 高 | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 ／ 市街化調整区域のため開発許可の要否が論点（国都計第7号） | 0 | 鹿児島市 (市区町村（中核市）) | 公表確認できず | 9 | 2 | No.15 土砂災害防止法（特別警戒区域の特定開発許可） No.16 土砂災害危険箇所（区域確認） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン
19 | 中国 | 高圧 | ○ | 山口県山口県美祢市美東町真名字峠ノ岬10124-1 | 山口県 | 美祢市 | 34.1552 | 131.3623 | ○ 美東町真名 | 山林、雑種地 | 山林、原野 | 1709 | 516.97 |  |  | 指定なし | APIでは用途地域の指定なし（元表も記載なし） | 仁保津変電所 (中国) | 5.47 km | 除外 | 22 | 0 | 22 | C | 仁保津変電所 (除外) | 5.47 km | 4 | 0 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 0 | 山口県 (都道府県) | 公表確認できず | 9 | 0 | （自動判定では該当なし） | Googleマップ | 重ねるハザード | GSI航空写真 | 元表のピン

## ②変電所_最寄5件
候補地ごとの最寄変電所（半径10km・総合スコア順 上位5件）
総合＝系統スコア80点（空容量・N-1電制・潮流余裕・出力制御・配電用変電所・エリア）＋近接S7 20点（≦500m:20 ／ ≦1km:15 ／ ≦2km:10 ／ ≦5km:4 ／ 超:0）。近接は直線距離。実際の負担金は既設高圧配電線までの亘長で決まるため目安。
No. | 候補地 | 順位 | 変電所名 | エリア | 所在(県) | 距離 | 座標精度 | 最高電圧 (kV) | 二次電圧 (kV) | 運用容量 (MW) | 予想潮流 (MW) | 空容量 (現状MW) | 空容量 (上位系考慮MW) | N-1電制 | 出力制御 | 系統 (80) | 近接S7 (20) | 総合 (100) | 系統 ランク | 総合 ランク | 変電所所在地 | 地図
1 | 群馬県桐生市広沢町6丁目字川久保325番、7丁目字向佐倉5247-3 | 1 | 境野変電所 | 東京 | 群馬県 | 2.97 km | OSM実測 | 66 |  | 49 | -38 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし | 41 | 4 | 45 | B | B |  | 地図
|  | 2 | 元宿変電所 | 東京 | 群馬県 | 5.26 km | OSM実測 | 66 |  | 39 | -27 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし | 41 | 0 | 41 | B | C |  | 地図
|  | 3 | 太田変電所 | 東京 | 群馬県 | 8.37 km | OSM実測 | 66 |  | 59 | -52 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 41 | 0 | 41 | B | C |  | 地図
|  | 4 | 東山変電所 | 東京 | 栃木県 | 9.61 km | OSM実測 | 66 |  | 39 | -33 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし | 41 | 0 | 41 | B | C |  | 地図
|  | 5 | 内ケ島変電所 | 東京 | 群馬県 | 9.85 km | OSM実測 | 66 |  | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 41 | 0 | 41 | B | C |  | 地図
2（①） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１－４４ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 3.55 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.81 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 6.81 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.22 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.50 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
3（②） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１７－１６ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 3.95 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.81 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.05 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.52 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.89 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
4（③） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２０ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 3.95 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.87 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.10 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.56 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.90 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
5（④） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２１ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 3.95 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.88 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.10 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.56 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.90 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
6（⑤） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２２ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 3.95 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.88 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.11 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.57 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.90 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
7（⑥） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２７９ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 3.95 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.83 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.07 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.53 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.89 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
8（⑦） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目２１－１０８ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 3.68 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.78 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 6.87 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.30 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.62 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
9（⑧） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森三丁目１－５２ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 4.03 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.87 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.15 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.62 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.98 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
10（⑨） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森三丁目６－９０ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 3.85 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.62 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 6.86 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.34 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.76 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
11（⑩） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目１－１５２ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 4.03 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.29 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.73 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.00 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 2.07 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 4 | 52 | A | B |  | 地図
12（⑪） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３３－２０３ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 4.09 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.83 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.15 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.64 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.03 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
13（⑫） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３３－２０５ | 1 | 仙台本町変電所 | 東北 | 宮城県 | 4.08 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 4 | 62 | A | A |  | 地図
|  | 2 | 荒巻変電所 | 東北 | 宮城県 | 1.84 km | OSM実測 | 66 |  | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 48 | 10 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鶴ヶ谷変電所 | 東北 | 宮城県 | 7.14 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 小鶴新田変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.63 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | 0 | 58 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 卸町変電所 | 東北 | 宮城県 | 8.02 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6.6 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 53 | 0 | 53 | A | B |  | 地図
14 | 山口県山口市黒川730番1、2、7 | 1 | 矢原変電所 | 中国 | 山口県 | 585 m | Google Places(名称一致) | 110 | 6 | 42 | -30 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 17 | 15 | 32 | 除外 | C |  | 地図
|  | 2 | 新大内変電所 | 中国 | 山口県 | 3.50 km | Google Places(名称一致) | 110 | 6 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | 4 | 32 | 除外 | C |  | 地図
|  | 3 | 仁保津変電所 | 中国 | 山口県 | 3.35 km | Google Places(名称一致) | 110 | 6 | 19 | -6 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 22 | 4 | 26 | 除外 | C |  | 地図
|  | 4 | 南山口変電所 | 中国 | 山口県 | 5.77 km | Google Places(名称一致) | 220 | 110 | 250 |  |  |  | 可 | 有り | 18 | 0 | 18 | データ無 | C |  | 地図
|  | 5 | 小鯖変電所 | 中国 | 山口県 | 6.51 km | Google Places(名称一致) | 110 | 6 | 38 | -34 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 17 | 0 | 17 | 除外 | C |  | 地図
15 | 山口県山口市大字上小鯖字江良山８９１番１、３、４、５、６、７、８９３番１、９０１番２、８９３番４(保安林) | 1 | 三田尻変電所 | 中国 | 山口県 | 7.48 km | Google Places(名称一致) | 110 | 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | 0 | 28 | 除外 | C |  | 地図
|  | 2 | 新大内変電所 | 中国 | 山口県 | 9.05 km | Google Places(名称一致) | 110 | 6 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | 0 | 28 | 除外 | C |  | 地図
|  | 3 | 南山口変電所 | 中国 | 山口県 | 2.49 km | Google Places(名称一致) | 220 | 110 | 250 |  |  |  | 可 | 有り | 18 | 4 | 22 | データ無 | C |  | 地図
|  | 4 | 小鯖変電所 | 中国 | 山口県 | 5.36 km | Google Places(名称一致) | 110 | 6 | 38 | -34 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 17 | 0 | 17 | 除外 | C |  | 地図
|  | 5 | 防府変電所 | 中国 | 山口県 | 8.35 km | Google Places(名称一致) | 110 | 6 | 42 | -37 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 17 | 0 | 17 | 除外 | C |  | 地図
16 | 三重県志摩市阿児町立神1100-2、1101-1、1102 | 1 | 片田変電所 | 中部 | 三重県 | 4.39 km | 公表資料(手動) | 77 | 6.6 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 4 | 53 | A | B |  | 地図
|  | 2 | 浜島変電所 | 中部 | 三重県 | 9.15 km | 公表資料(手動) | 77 | 6.6 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 49 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 鵜方変電所 | 中部 | 三重県 | 6.22 km | OSM実測(名称一致) | 77 | 33 | 7 | 0 |  |  | 可 | 有り | 32 | 0 | 32 | データ無 | C |  | 地図
|  | 4 | 立神変電所 | 中部 | 三重県 | 1.92 km | Google Places(名称一致) | 77 | 6.6 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 12 | 10 | 22 | 除外 | C |  | 地図
17 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北字内野川添１９８７４番２、字原田９９９２番１、字橋之本１０２７７番、字大田１０４７０番、１０５７１番７６、１０５７１番８１ | 1 | 都農変電所 | 九州 | 宮崎県 | 2.85 km | OSM実測 | 66 |  | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 5 | 4 | 9 | 除外 | C |  | 地図
18 | 鹿児島県鹿児島市岡之原町4300番629、664、665、670 | 1 | 原良変電所 | 九州 | 鹿児島県 | 5.41 km | OSM実測 | 66 |  | 57 | -32 | 25 | 25 | 不可 #4 | なし | 54 | 0 | 54 | A | B |  | 地図
|  | 2 | 城山変電所 | 九州 | 鹿児島県 | 6.39 km | OSM実測 | 66 |  | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 54 | 0 | 54 | A | B |  | 地図
|  | 3 | 田上変電所 | 九州 | 鹿児島県 | 7.88 km | OSM実測 | 66 |  | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 54 | 0 | 54 | A | B |  | 地図
|  | 4 | 滝之神変電所 | 九州 | 鹿児島県 | 4.85 km | OSM実測 | 66 |  | 57 | -36 | 21 | 22 | 不可 #4 | なし | 49 | 4 | 53 | A | B |  | 地図
|  | 5 | 名山変電所 | 九州 | 鹿児島県 | 6.44 km | OSM実測 | 66 |  | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 42 | 0 | 42 | B | C |  | 地図
19 | 山口県山口県美祢市美東町真名字峠ノ岬10124-1 | 1 | 仁保津変電所 | 中国 | 山口県 | 5.47 km | Google Places(名称一致) | 110 | 6 | 19 | -6 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 22 | 0 | 22 | 除外 | C |  | 地図
|  | 2 | 矢原変電所 | 中国 | 山口県 | 7.89 km | Google Places(名称一致) | 110 | 6 | 42 | -30 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 17 | 0 | 17 | 除外 | C |  | 地図
|  | 3 | 美東変電所 | 中国 | 山口県 | 8.54 km | Google Places(名称一致) | 66 | 6 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 17 | 0 | 17 | 除外 | C |  | 地図
|  | 4 | 小郡変電所 | 中国 | 山口県 | 7.26 km | OSM実測 | 110 |  | 57 | -27 |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 12 | 0 | 12 | データ無 | C |  | 地図

## ③条例・開発許可
条例・開発許可の照合結果
台帳 data/ordinance_registry.json（2026-08-23時点・30件）と開発許可権者151者のスイープ（2026-08-21）に照合。国レベル4件（国都計第7号ほか）は全案件共通のため⑤タブに別掲。
No. | 候補地 | 都道府県 | 市区町村 | 都市計画 (元表) | 条例 リスク | 判定の理由 | 開発許可権者 | 権者区分 | 権者の 公表状況 | 権者調査メモ（151者スイープ） | 権者の公表URL | 該当する台帳エントリ（都道府県・市区町村） | S/Aランク変電所の 優先監視自治体 | 次アクション
1 | 群馬県桐生市広沢町6丁目字川久保325番、7丁目字向佐倉5247-3 | 群馬県 | 桐生市 | 内 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 群馬県 | 都道府県 | 公表確認できず | 群馬県庁（pref.gunma.jp）自身の系統用蓄電池・開発許可取扱いページは検索で見つからず。県内では高崎市・太田市が市独自に開発許可の取扱いページを公表済み（別項目参照）。 |  | （台帳に該当エントリなし） | 対象外 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
2（①） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１－４４ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
3（②） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１７－１６ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
4（③） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２０ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
5（④） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２１ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
6（⑤） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２２ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
7（⑥） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２７９ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
8（⑦） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目２１－１０８ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
9（⑧） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森三丁目１－５２ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
10（⑨） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森三丁目６－９０ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
11（⑩） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目１－１５２ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
12（⑪） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３３－２０３ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
13（⑫） | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３３－２０５ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 市街化区域 | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 仙台市 | 市区町村（政令指定都市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池の開発許可取扱いページは確認できず。火災予防条例の蓄電池設備基準改正ページ（2023-10改正、city.sendai.jp/yobo-shido/chikudenchi.html）あり。太陽光条例の蓄電池適用は要フォロー。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A10件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
14 | 山口県山口市黒川730番1、2、7 | 山口県 | 山口市 |  | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 山口県 | 都道府県 | 公表確認できず | 「系統用蓄電池」「第一種特定工作物」等での検索で県公式サイトの該当ページを発見できず。県としての公表は未確認。 |  | （台帳に該当エントリなし） | 対象外 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
15 | 山口県山口市大字上小鯖字江良山８９１番１、３、４、５、６、７、８９３番１、９０１番２、８９３番４(保安林) | 山口県 | 山口市 |  | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 山口県 | 都道府県 | 公表確認できず | 「系統用蓄電池」「第一種特定工作物」等での検索で県公式サイトの該当ページを発見できず。県としての公表は未確認。 |  | （台帳に該当エントリなし） | 対象外 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
16 | 三重県志摩市阿児町立神1100-2、1101-1、1102 | 三重県 | 志摩市 |  | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 三重県 | 都道府県 | 公表確認できず | 「系統用蓄電池 開発許可」「蓄電池 第一種特定工作物 開発許可」の2種の検索で県公式ページを確認できず。県の太陽光補助金ページ等はヒットしたが、系統用蓄電池の開発許可取扱いに関する県公表は検索結果に見当たらない。3回目の検索はWebSearch利用上限のため未実施。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A2件 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
17 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北字内野川添１９８７４番２、字原田９９９２番１、字橋之本１０２７７番、字大田１０４７０番、１０５７１番７６、１０５７１番８１ | 宮崎県 | 都農町 |  | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 宮崎県 | 都道府県 | 公表確認できず | 系統用蓄電池に特化した公表は未確認。県の都市計画法(開発許可)Q&Aページ(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/kurashi/shakaikiban/20151008165629.html)を確認したが蓄電池に関する記載なし。 |  | （台帳に該当エントリなし） | 対象外 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。
18 | 鹿児島県鹿児島市岡之原町4300番629、664、665、670 | 鹿児島県 | 鹿児島市 |  | 高 | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 ／ 市街化調整区域のため開発許可の要否が論点（国都計第7号） | 鹿児島市 | 市区町村（中核市） | 公表確認できず | 系統用蓄電池に関する公表は検索で確認できなかった。 |  | （台帳に該当エントリなし） | S0／A4件 | 所在市区町村の運用基準を一次情報で確認し、開発許可の要否・事前協議の要否を窓口照会。着工スケジュールに手続き期間を織り込む。
19 | 山口県山口県美祢市美東町真名字峠ノ岬10124-1 | 山口県 | 美祢市 |  | 低（要照会） | 公表確認できず。国都計第7号の運用は窓口照会が必要 | 山口県 | 都道府県 | 公表確認できず | 「系統用蓄電池」「第一種特定工作物」等での検索で県公式サイトの該当ページを発見できず。県としての公表は未確認。 |  | （台帳に該当エントリなし） | 対象外 | 国都計第7号の運用（危険物該当・第一種特定工作物の扱い）を開発許可窓口に照会。公表が無くても内規運用の可能性あり。

## ④DD許認可18項目
許認可事前確認（DD）18項目 × 全候補地
PX案件チェックシートのDD項目と同じ並び。reinfolib（不動産情報ライブラリAPI）の自動判定を取り込み済み
No. | 候補地 | 所在 | 項目 No. | 確認項目 | 値・判定 | 判定 | 自動/手動 | コメント・根拠 | 確認先URL | 担当者 | 確認日
1 | 桐生市 | 群馬県桐生市広沢町6丁目字川久保325番、7丁目字向佐倉5247-3 | 1 | 住所 | 群馬県桐生市広沢町6丁目字川久保325番、7丁目字向佐倉5247-3 | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 36°22'10.2"N 139°21'42.9"E（36.369509, 139.36191） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 洪水浸水想定区域（渡良瀬川／浸水深5〜10m） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | やや液状化しにくい（扇状地（傾斜≧1/100）・傾向4/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 準工業地域（建蔽率60% 容積率200%） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
2（①） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１－４４ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１－４４ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°16'52.5"N 140°50'33.8"E（38.2812594, 140.8427182） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
3（②） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１７－１６ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１７－１６ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°17'0.4"N 140°50'20.9"E（38.2834538, 140.8391482） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
4（③） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２０ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２０ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°16'58.6"N 140°50'19.4"E（38.2829577, 140.8387313） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
5（④） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２１ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２１ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°16'58.7"N 140°50'19.3"E（38.2829627, 140.8386971） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
6（⑤） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２２ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２２２ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°16'58.7"N 140°50'19.2"E（38.282971, 140.8386682） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
7（⑥） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２７９ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目１８－２７９ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°16'60.0"N 140°50'20.5"E（38.2833252, 140.8390385） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 ／ 大規模盛土造成地に該当 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
8（⑦） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目２１－１０８ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森一丁目２１－１０８ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°16'55.8"N 140°50'30.2"E（38.2821554, 140.8417242） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 ／ 大規模盛土造成地に該当 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
9（⑧） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森三丁目１－５２ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森三丁目１－５２ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°17'0.9"N 140°50'16.9"E（38.283584, 140.838031） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
10（⑨） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森三丁目６－９０ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森三丁目６－９０ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°17'3.2"N 140°50'28.4"E（38.284222, 140.8412336） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
11（⑩） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目１－１５２ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目１－１５２ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°16'54.9"N 140°50'12.5"E（38.281916, 140.836815） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 ／ 大規模盛土造成地に該当 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
12（⑪） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３３－２０３ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３３－２０３ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°17'3.1"N 140°50'16.2"E（38.284197, 140.837838） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種中高層住居専用地域（建蔽率60% 容積率200%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
13（⑫） | 仙台市青葉区 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３３－２０５ | 1 | 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３３－２０５ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 38°17'2.8"N 140°50'16.5"E（38.284118, 140.837903） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定あり | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種中高層住居専用地域（建蔽率60% 容積率200%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
14 | 山口市 | 山口県山口市黒川730番1、2、7 | 1 | 住所 | 山口県山口市黒川730番1、2、7 | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 34°8'40.1"N 131°27'2.9"E（34.1444744, 131.4508107） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 洪水浸水想定区域（椹野川／浸水深0.5〜3m） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | やや液状化しやすい（扇状地（傾斜＜1/100）・傾向3/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定なし | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 第１種低層住居専用地域（建蔽率50% 容積率80%） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
15 | 山口市 | 山口県山口市大字上小鯖字江良山８９１番１、３、４、５、６、７、８９３番１、９０１番２、８９３番４(保安林) | 1 | 住所 | 山口県山口市大字上小鯖字江良山８９１番１、３、４、５、６、７、８９３番１、９０１番２、８９３番４(保安林) | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 34°5'40.5"N 131°31'2.0"E（34.0945712, 131.5172199） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（山麓地・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定なし | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
16 | 志摩市 | 三重県志摩市阿児町立神1100-2、1101-1、1102 | 1 | 住所 | 三重県志摩市阿児町立神1100-2、1101-1、1102 | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 34°17'30.3"N 136°51'14.7"E（34.291739, 136.854071） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 津波浸水想定 | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | やや液状化しやすい（谷底低地（傾斜＜1/100）・傾向3/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定なし | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域外の可能性） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域外の可能性） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 自然公園地域に該当 | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
17 | 都農町 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北字内野川添１９８７４番２、字原田９９９２番１、字橋之本１０２７７番、字大田１０４７０番、１０５７１番７６、１０５７１番８１ | 1 | 住所 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北字内野川添１９８７４番２、字原田９９９２番１、字橋之本１０２７７番、字大田１０４７０番、１０５７１番７６、１０５７１番８１ | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 32°16'51.0"N 131°32'44.8"E（32.2808339, 131.5457681） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（山地・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定なし | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域外の可能性） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域外の可能性） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
18 | 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市岡之原町4300番629、664、665、670 | 1 | 住所 | 鹿児島県鹿児島市岡之原町4300番629、664、665、670 | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 31°38'46.1"N 130°31'44.8"E（31.646134, 130.52912） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊） / 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊） | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | 液状化しにくい（火山性丘陵・傾向5/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定なし | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化調整区域） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定あり | リスク | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域 / 市街化調整区域） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
19 | 美祢市 | 山口県山口県美祢市美東町真名字峠ノ岬10124-1 | 1 | 住所 | 山口県山口県美祢市美東町真名字峠ノ岬10124-1 | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 2 | 座標 | 34°9'18.6"N 131°21'44.3"E（34.1551667, 131.3623056） | 記入済 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 3 | 架線の敷地内縦横断 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 4 | ハザード・浸水 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | 確認先
|  |  | 5 | ハザード・土砂災害 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT029より自動判定 | 確認先
|  |  | 6 | 液状化危険度 | やや液状化しにくい（谷底低地（傾斜≧1/100）・傾向4/6） | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | 確認先
|  |  | 7 | 垂直積雪量 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 8 | 市街化区域 | 指定なし | 注意 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域外の可能性） | 確認先
|  |  | 9 | 市街化調整区域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域外の可能性） | 確認先
|  |  | 10 | 用途地域 | 指定なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT002より自動判定 | 確認先
|  |  | 11 | 農地該当 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 12 | 森林 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 13 | 公園 | 該当なし | 良 | 自動(reinfolib) | reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | 確認先
|  |  | 14 | 鳥獣保護区 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 15 | 埋蔵文化財包蔵地 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 16 | 景観区域 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 17 | 騒音規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先
|  |  | 18 | 振動規制 |  | 要確認 | 手動 |  | 確認先

## ⑤条例台帳（根拠）
根拠となる条例・通知の台帳（該当分＋全国共通）
出典 data/ordinance_registry.json（2026-08-23時点・全30件）。週次監視 scripts/ordinance_watch.py。
区分 | レベル | 都道府県 | 市区町村 | 種別 | 名称 | 対象 | 手続き | 要約 | DD・スケジュールへの影響 | 公表日 | 施行日 | 最終確認 | URL | 該当候補地
全国共通 | 国 |  |  | 技術的助言 | 系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて（国都計第7号） | 電気事業法の電気事業用電気工作物に該当せず、都市計画法施行令第1条第1項第3号の危険物（リチウムイオン電池の電解液等）を含有する系統用蓄電池 | 許可（第一種特定工作物として開発許可の対象になりうる） | 国土交通省都市局都市計画課長から全国の開発許可担当部局への技術的助言。危険物を含有する系統用蓄電池は「危険物の貯蔵又は処理に供する工作物」＝第一種特定工作物に該当しうるとし、市街化調整区域等では開発許可が必要になる場合があることを明確化した。 | 全自治体共通のリスク源。この助言を受けて各自治体が独自の運用基準を順次公表しており、案件進行中に突然「開発許可が必要」となるケースの引き金。市街化調整区域の案件は特に注意。 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2026-08-21 | 一次情報 | 全19地点
全国共通 | 国 |  |  | 手引き | 電力貯蔵装置（蓄電池）・蓄電所を設置する場合の手引き（経済産業省） | 電力貯蔵装置（蓄電池）・蓄電所全般 | 届出（電気事業法：工事計画届出・保安規程・主任技術者等、規模による） | 経産省による蓄電所設置時の電気事業法上の手続きのまとめページ。保安規制の見直し状況もここに反映される。 | 電気事業法系の手続き変更（届出基準・保安規制）の一次情報。ページ更新は制度変更のシグナル。 |  |  | 2026-08-21 | 一次情報 | 全19地点
全国共通 | 国 |  |  | ガイドライン | 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン（再エネ特措法・資源エネルギー庁） | FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業（高圧50kW以上・特別高圧は説明会が要件） | 説明会 | 2024年2月策定、2025年4月・2026年4月改訂。高圧以上の再エネ案件で住民説明会が認定要件化。 | 系統用蓄電池単独（FIT/FIP認定なし）は直接の対象外だが、再エネ併設型は対象。また自治体が同様の説明会義務を蓄電池に独自条例で課す際のひな形になっている。 | 2024-02-01 | 2026-04-01 | 2026-08-21 | 一次情報 | 全19地点
全国共通 | 国 |  |  | 条例 | 火災予防条例（例）に基づく蓄電池設備規制（全市町村共通の枠組み） | 一定容量以上の蓄電池設備（各市町村の火災予防条例で規定） | 届出（消防署への設置届出・技術基準適合） | 消防法に基づき各市町村が火災予防条例で蓄電池設備の位置・構造・管理基準と届出義務を定める。消防庁の条例（例）改正が全国の市町村条例に波及する。 | 全案件で所轄消防への事前協議が必須。条例（例）改正（離隔距離・消火設備等）はコスト・レイアウトに直結。 |  |  | 2026-08-21 | 一次情報 | 全19地点

## ⑥凡例・出典
凡例・出典・注意点
作成日 | 2026-08-31
元データ | src.xlsx（Sheet1）の19筆。No.・所在・地目・地積・都市計画は元表のまま転記。
緯度経度 | 元表のGoogleマップ短縮URLを解決して得たピンの実座標。住所からの代表点ではないため、筆単位の判定に使える精度。「座標の所在確認」列は国土地理院の逆ジオコーダで得た大字・丁目と元表の所在が一致するかの照合結果。
変電所 | data/substations.js（全国66kV以上6,071件／座標あり5,329件）。半径10km以内を総合スコア順に上位5件。系統スコア80点＝S1空容量35＋S2 N-1電制10＋S3潮流余裕15＋S4出力制御5＋S5配電用変電所10＋S6エリア5。近接S7 20点＝≦500m:20／≦1km:15／≦2km:10／≦5km:4／超:0。総合ランク S:75+／A:60+／B:45+／C:44以下。
座標精度 | 変電所側の座標は OSM実測／公表資料／Google Places／推定 が混在。「座標精度」列で確認のこと。推定値は距離が数百m〜数km ずれる。
条例 | data/ordinance_registry.json（2026-08-23時点・30件）。国4件は全国共通、都道府県・市区町村エントリは所在で照合。リスク=高: 所在市区町村が公表済 ／ 中: 都道府県のみ公表 or 権者が公表あり ／ 低（要照会）: 公表確認できず。「低」は規制が無いという意味ではなく、内規運用の可能性があるため窓口照会が必要。
開発許可権者 | data/kaihatsu_kyokasha.json（151者・2026-08-21スイープ／公表あり17者・公表確認できず134者）。政令市・中核市・施行時特例市は市が権者、それ以外は都道府県。
DD18項目 | PX案件チェックシートと同じ項目・同じ確認先。確認先URLはすべて緯度経度で開くため、住所検索によるズレが起きない。
判定の意味 | 良=支障になる指定なし ／ 注意=指定ありだが対応可能な範囲 ／ リスク=許認可・設置可否に直結 ／ 要確認=未取得。
免責 | 本一覧はスクリーニング補助です。用途地域・農地・森林・埋蔵文化財等の最終確認は各行政窓口で行ってください。