## 優先S_A
座標未取得のS/A変電所（優先） 黄色=調べた座標の記入欄
No. | 優先順位 | ランク | 系統スコア | エリア | 変電所名 | 都道府県 | 最大電圧 kV | 二次電圧 kV | 空容量 上位系MW | 空容量 当該MW | N-1電制 | 出力制御 | 問い合わせ先 | 検索リンク | 緯度 | 経度 | 出典メモ
2103 | 1 | B | 46 | 東京 | 三枚橋変電所 | 神奈川県 |  |  | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2334 | 139.1148 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）三枚橋変電所
2114 | 2 | B | 46 | 東京 | 上広瀬変電所 | 埼玉県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.8675 | 139.384 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）上広瀬変電所
2124 | 3 | B | 46 | 東京 | 下井草変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.718 | 139.6283 | Google Places(名称一致) 東京電力下井草変電所
2127 | 4 | B | 46 | 東京 | 下清戸変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7887 | 139.5379 | Google Places(名称一致) 下清戸変電所
2180 | 5 | B | 46 | 東京 | 入山瀬変電所 | 静岡県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1893 | 138.6434 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 入山瀬変電所
2191 | 6 | B | 46 | 東京 | 内山変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3495 | 139.0901 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド株式会社 内山変電所
2219 | 7 | B | 46 | 東京 | 千人町変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6605 | 139.3121 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）千人町変電所
2226 | 8 | B | 46 | 東京 | 南中野変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2230 | 9 | B | 46 | 東京 | 南御殿場変電所 | 静岡県 |  |  | 17 | 17 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2901 | 138.9396 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）南御殿場変電所
2246 | 10 | B | 46 | 東京 | 厚原変電所 | 静岡県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.184 | 138.6565 | Google Places(名称一致) 厚原変電所
2255 | 11 | B | 46 | 東京 | 吉原変電所 | 静岡県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1683 | 138.6785 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 吉原変電所
2274 | 12 | B | 46 | 東京 | 堀の内変電所 | 埼玉県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2277 | 13 | B | 46 | 東京 | 堀西変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3794 | 139.1723 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 堀西変電所
2284 | 14 | B | 46 | 東京 | 塩沢変電所 | 山梨県 |  |  | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2809 | 138.452 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）塩沢変電所
2292 | 15 | B | 46 | 東京 | 大和町変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7094 | 139.6523 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 大和町変電所
2324 | 16 | B | 46 | 東京 | 富士桜変電所 | 山梨県 |  |  | 6 | 6 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2327 | 17 | B | 46 | 東京 | 富沢変電所 | 山梨県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2447 | 138.4799 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）富沢変電所
2344 | 18 | B | 46 | 東京 | 岡宮変電所 | 静岡県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1337 | 138.8677 | Google Places(名称一致) 岡宮変電所
2378 | 19 | B | 46 | 東京 | 弦巻変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6401 | 139.637 | Google Places(名称一致) 弦巻変電所
2379 | 20 | B | 46 | 東京 | 強羅変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2465 | 139.0498 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）強羅変電所
2390 | 21 | B | 46 | 東京 | 愛川変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.5344 | 139.3283 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株)愛川変電所
2402 | 22 | B | 46 | 東京 | 新玉変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2541 | 139.1638 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 新玉変電所
2444 | 23 | B | 46 | 東京 | 東町変電所 | 埼玉県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7888 | 139.4695 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 東町変電所
2451 | 24 | B | 46 | 東京 | 松本変電所 | 静岡県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.0932 | 138.9188 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 松本変電所
2527 | 25 | B | 46 | 東京 | 滝川変電所 | 静岡県 |  |  | 16 | 16 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1773 | 138.7061 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド㈱滝川変電所
2534 | 26 | B | 46 | 東京 | 瑞穂町変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7732 | 139.3323 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド株式会社 瑞穂町変電所
2553 | 27 | B | 46 | 東京 | 白鷺変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2557 | 28 | B | 46 | 東京 | 矢崎変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.66 | 139.4806 | Google Places(名称一致) 矢崎変電所
2561 | 29 | B | 46 | 東京 | 石川町変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6794 | 139.3582 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）石川町変電所
2583 | 30 | B | 46 | 東京 | 竜王変電所 | 山梨県 |  |  | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6628 | 138.5185 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 竜王変電所
2591 | 31 | B | 46 | 東京 | 笹目北町変電所 | 埼玉県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2614 | 32 | B | 46 | 東京 | 若葉町変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6561 | 139.5867 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド㈱ 若葉町変電所
2659 | 33 | B | 46 | 東京 | 足柄変電所 | 神奈川県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2642 | 139.1642 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）足柄変電所
2697 | 34 | B | 46 | 東京 | 須走変電所 | 静岡県 |  |  | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3553 | 138.88 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 須走変電所
838 | 35 | B | 46 | 東北 | 4507変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 8 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
840 | 36 | B | 46 | 東北 | 4705変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
841 | 37 | B | 46 | 東北 | 4706変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 6 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
857 | 38 | B | 46 | 東北 | 6C07変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 6 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
876 | 39 | B | 46 | 東北 | 万代変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.926 | 139.056 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 万代変電所
877 | 40 | B | 46 | 東北 | 三春変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.4392 | 140.5006 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 三春変電所
797 | 41 | B | 46 | 東北 | 下田変電所 | 新潟県 | 154 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.5704 | 139.0257 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 下田変電所
878 | 42 | B | 46 | 東北 | 中新田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.5759 | 140.8492 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 中新田変電所
883 | 43 | B | 46 | 東北 | 二本松変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 10 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.5971 | 140.4514 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株)二本松変電所
887 | 44 | B | 46 | 東北 | 佐沼変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 10 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.6866 | 141.2037 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 佐沼変電所
892 | 45 | B | 46 | 東北 | 八橋変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  | 16 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 39.7283 | 140.0837 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 八橋変電所
894 | 46 | B | 46 | 東北 | 利府変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.3429 | 140.9603 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 利府変電所
900 | 47 | B | 46 | 東北 | 北新発田変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.9559 | 139.3429 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 北新発田変電所
901 | 48 | B | 46 | 東北 | 北酒田変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.9245 | 139.8413 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 北酒田変電所
904 | 49 | B | 46 | 東北 | 南二又変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.7519 | 141.1432 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 南二又変電所
907 | 50 | B | 46 | 東北 | 南湖変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.109 | 140.2278 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 南湖変電所
911 | 51 | B | 46 | 東北 | 古川変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
912 | 52 | B | 46 | 東北 | 古館変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 12 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.2649 | 140.2601 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク古館変電所
913 | 53 | B | 46 | 東北 | 吉岡変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 11 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.4429 | 140.8967 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 吉岡変電所
914 | 54 | B | 46 | 東北 | 吉田変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 16 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.6956 | 138.8859 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 吉田変電所
919 | 55 | B | 46 | 東北 | 喜多方変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.651 | 139.8786 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク 喜多方変電所
927 | 56 | B | 46 | 東北 | 塩釜変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.3135 | 141.0076 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 塩釜変電所
929 | 57 | B | 46 | 東北 | 増田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 11 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.1718 | 140.8811 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 増田変電所
930 | 58 | B | 46 | 東北 | 多賀城変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.279 | 141.0177 | Google Places(名称一致) 東北電力多賀城変電所
931 | 59 | B | 46 | 東北 | 大割野変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 13 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.0183 | 138.6545 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株)大割野変電所
937 | 60 | B | 46 | 東北 | 大槻変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.4066 | 140.3175 | Google Places(名称一致) 大槻変電所
941 | 61 | B | 46 | 東北 | 妙高変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 10 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 36.8779 | 138.2015 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 妙高変電所
944 | 62 | B | 46 | 東北 | 宮町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 16 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.2679 | 140.3347 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 宮町変電所
945 | 63 | B | 46 | 東北 | 富谷変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.3777 | 140.8809 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 富谷変電所
946 | 64 | B | 46 | 東北 | 寒河江変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 16 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.3801 | 140.2642 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク寒河江変電所
949 | 65 | B | 46 | 東北 | 小松変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 11 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.0014 | 140.0529 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 小松変電所
950 | 66 | B | 46 | 東北 | 小野変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 6 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.408 | 141.1597 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 小野変電所
951 | 67 | B | 46 | 東北 | 小須戸変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.7647 | 139.072 | Google Places(名称一致) 東北電力小須戸変電所
953 | 68 | B | 46 | 東北 | 尾花沢変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 11 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.6193 | 140.4104 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 尾花沢変電所
956 | 69 | B | 46 | 東北 | 岩代変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.5861 | 140.5109 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 岩代変電所
958 | 70 | B | 46 | 東北 | 岩城亀田変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  | 6 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 39.5083 | 140.0751 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 岩城亀田変電所
960 | 71 | B | 46 | 東北 | 岩月変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.6741 | 139.8919 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株)岩月変電所
964 | 72 | B | 46 | 東北 | 常盤変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  | 17 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 39.1466 | 141.1586 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 常盤変電所
965 | 73 | B | 46 | 東北 | 平大町変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 17 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.0534 | 140.8942 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 平大町変電所
968 | 74 | B | 46 | 東北 | 成田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 12 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.3597 | 140.8922 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 成田変電所
970 | 75 | B | 46 | 東北 | 新井変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.0178 | 138.2599 | Google Places(名称一致) 新井変電所
975 | 76 | B | 46 | 東北 | 日吉変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 16 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.4701 | 138.7687 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 日吉変電所
982 | 77 | B | 46 | 東北 | 本郷変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 12 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.4491 | 139.8807 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 本郷変電所
984 | 78 | B | 46 | 東北 | 村上変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.2241 | 139.4853 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 村上変電所
985 | 79 | B | 46 | 東北 | 東三条変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.6242 | 138.9821 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 東三条変電所
991 | 80 | B | 46 | 東北 | 東釜子変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.1043 | 140.3588 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 東釜子変電所
992 | 81 | B | 46 | 東北 | 松の平変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.4772 | 140.8958 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 松の平変電所
994 | 82 | B | 46 | 東北 | 松坂変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.4657 | 140.9251 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 松坂変電所
995 | 83 | B | 46 | 東北 | 松島変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.3915 | 141.0729 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 松島変電所
997 | 84 | B | 46 | 東北 | 松浜変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 11 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.947 | 139.1656 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 松浜変電所
1000 | 85 | B | 46 | 東北 | 柏崎変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.369 | 138.5596 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 柏崎変電所
1002 | 86 | B | 46 | 東北 | 栄変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 10 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.5997 | 138.9267 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 栄変電所
1005 | 87 | B | 46 | 東北 | 桐島変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 8 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.5825 | 138.7856 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 桐島変電所
1006 | 88 | B | 46 | 東北 | 梁川変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.8562 | 140.5973 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 梁川変電所
1007 | 89 | B | 46 | 東北 | 棚倉変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 8 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.038 | 140.381 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 棚倉変電所
1012 | 90 | B | 46 | 東北 | 比角変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.3786 | 138.5717 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 比角変電所
1013 | 91 | B | 46 | 東北 | 水原変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 19 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.8409 | 139.224 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 水原変電所
1014 | 92 | B | 46 | 東北 | 沢変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.9212 | 141.1479 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 沢変電所
1018 | 93 | B | 46 | 東北 | 浜中変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 10 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.8383 | 139.8131 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 浜中変電所
1020 | 94 | B | 46 | 東北 | 清水変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 18 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.7747 | 140.4507 | Google Places(名称一致) 東北電力清水変電所
1021 | 95 | B | 46 | 東北 | 滝沢変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.5125 | 139.9547 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 滝沢変電所
1023 | 96 | B | 46 | 東北 | 熱海変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
1024 | 97 | B | 46 | 東北 | 猪苗代変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 6 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.5552 | 140.1212 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 猪苗代変電所
1026 | 98 | B | 46 | 東北 | 田島変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 8 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.2019 | 139.7916 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク株式会社 田島変電所
1028 | 99 | B | 46 | 東北 | 登米変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.6527 | 141.2756 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 登米変電所
1029 | 100 | B | 46 | 東北 | 白坂変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.0997 | 140.1714 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 白坂変電所
1031 | 101 | B | 46 | 東北 | 白根変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 18 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.755 | 139.0118 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 白根変電所
1032 | 102 | B | 46 | 東北 | 白河変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.1339 | 140.1972 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 白河変電所
1035 | 103 | B | 46 | 東北 | 真室川変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.8528 | 140.2524 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 真室川変電所
1039 | 104 | B | 46 | 東北 | 石川変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 6 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.1563 | 140.4613 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 石川変電所
1041 | 105 | B | 46 | 東北 | 礼拝変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.4585 | 138.6653 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 礼拝変電所
1046 | 106 | B | 46 | 東北 | 笹木野変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 12 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.7726 | 140.4136 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 笹木野変電所
1047 | 107 | B | 46 | 東北 | 築地変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 8 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.0551 | 139.3453 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 築地変電所
1049 | 108 | B | 46 | 東北 | 美田園変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.1629 | 140.9074 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 美田園変電所
1055 | 109 | B | 46 | 東北 | 西川変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 13 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.7884 | 138.9285 | Google Places(名称一致) 東北電力西川変電所
1056 | 110 | B | 46 | 東北 | 西見附変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.5294 | 138.9101 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 西見附変電所
1060 | 111 | B | 46 | 東北 | 豊里変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 6 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.5875 | 141.2326 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 豊里変電所
1064 | 112 | B | 46 | 東北 | 郡山西部変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.4588 | 140.3034 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 郡山西部変電所
1067 | 113 | B | 46 | 東北 | 錦変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 36.904 | 140.7695 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 錦変電所
1068 | 114 | B | 46 | 東北 | 鏡石変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.246 | 140.3625 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 鏡石変電所
1069 | 115 | B | 46 | 東北 | 長井変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.1118 | 140.0412 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 長井変電所
1071 | 116 | B | 46 | 東北 | 長田町変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  | 17 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 39.7102 | 141.1421 | Google Places(名称一致) 長田町変電所
1073 | 117 | B | 46 | 東北 | 関屋変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 16 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.8924 | 139.0001 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株) 関屋変電所
1075 | 118 | B | 46 | 東北 | 陸前大幡変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 15 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.563 | 140.9652 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 陸前大幡変電所
1077 | 119 | B | 46 | 東北 | 飯豊町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.0262 | 140.0043 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 飯豊町変電所
1078 | 120 | B | 46 | 東北 | 飯野川変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.5098 | 141.3022 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 飯野川変電所
1080 | 121 | B | 46 | 東北 | 高畠変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 8 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.0083 | 140.1916 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 高畠変電所
1082 | 122 | B | 46 | 東北 | 鳥越変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 14 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 38.7483 | 140.304 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク㈱ 鳥越変電所
3802 | 123 | B | 45 | 北陸 | 五平定変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 7 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.6213 | 137.1733 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 五平定変電所
3803 | 124 | B | 45 | 北陸 | 五百石変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 6 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.6654 | 137.3137 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 五百石変電所
3807 | 125 | B | 45 | 北陸 | 八尾変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 17 | 不可 #3 | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.5981 | 137.1358 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 八尾変電所
3813 | 126 | B | 45 | 北陸 | 大沢野変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 12 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.578 | 137.2024 | Google Places(名称一致) 北陸電力大沢野変電所
3821 | 127 | B | 45 | 北陸 | 岩瀬変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 15 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.7513 | 137.2336 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 岩瀬変電所
3832 | 128 | B | 45 | 北陸 | 東富山変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 19 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.6859 | 137.2451 | Google Places(名称一致) 北陸電力東富山変電所
3835 | 129 | B | 45 | 北陸 | 桜井変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 18 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.8636 | 137.4382 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 桜井変電所
3845 | 130 | B | 45 | 北陸 | 石動変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 15 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.6782 | 136.8703 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 石動変電所
3847 | 131 | B | 45 | 北陸 | 福光変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 12 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.5602 | 136.8618 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 福光変電所
3852 | 132 | B | 45 | 北陸 | 能登部変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  | 14 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.9698 | 136.8801 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 能登部変電所
3783 | 133 | B | 45 | 北陸 | 臨港変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  | 8 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.168 | 136.1135 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 臨港変電所
3856 | 134 | B | 45 | 北陸 | 針原変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 18 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.7164 | 137.2575 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 針原変電所
3860 | 135 | B | 45 | 北陸 | 高月変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 17 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.7561 | 137.3332 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 高月変電所
3861 | 136 | B | 45 | 北陸 | 高浜変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  | 6 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.9944 | 136.7784 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 高浜変電所
5294 | 137 | B | 45 | 四国 | 丹原変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  | 8 | 不可 #3 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す | 33.8924 | 133.0515 | Google Places(名称一致) 四国電力送配電㈱丹原変電所
5311 | 138 | B | 45 | 四国 | 出目変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  | 11 | 不可 #3 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す | 33.2508 | 132.6948 | Google Places(名称一致) 四国電力送配電㈱出目変電所
5318 | 139 | B | 45 | 四国 | 南井上変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す | 34.0764 | 134.4646 | Google Places(名称一致) 南井上変電所
5325 | 140 | B | 45 | 四国 | 土居変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  | 6 | 不可 #3 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す | 33.956 | 133.4296 | Google Places(名称一致) 四国電力送配電㈱土居変電所
5331 | 141 | B | 45 | 四国 | 大久変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す | 33.4142 | 132.1874 | Google Places(名称一致) 大久変電所
5359 | 142 | B | 45 | 四国 | 政枝変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  | 17 | 不可 #3 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5360 | 143 | B | 45 | 四国 | 敷地変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  | 7 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5380 | 144 | B | 45 | 四国 | 林田変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  | 10 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す | 34.3334 | 133.8808 | Google Places(名称一致) 四国電力送配電(株) 林田変電所
5394 | 145 | B | 45 | 四国 | 泉川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  | 8 | 不可 #3 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す | 34.0563 | 132.9948 | Google Places(名称一致) 四国電力送配電㈱泉川変電所
5410 | 146 | B | 45 | 四国 | 窪川変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  | 9 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す | 33.2078 | 133.1404 | Google Places(名称一致) 四国電力 窪川変電所
5425 | 147 | B | 45 | 四国 | 貞光変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  | 12 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す | 34.0397 | 134.0677 | Google Places(名称一致) 貞光変電所
4253 | 148 | B | 45 | 関西 | テクノポリス変電所 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り | 関西電力送配電 | 地図で探す
4282 | 149 | B | 45 | 関西 | 下福井変電所 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 不可 #2 | 有り | 関西電力送配電 | 地図で探す | 35.4471 | 135.3009 | Google Places(名称一致) 関西電力送配電 下福井変電所
4448 | 150 | B | 45 | 関西 | 岩井変電所 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り | 関西電力送配電 | 地図で探す
4456 | 151 | B | 45 | 関西 | 峰山変電所 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り | 関西電力送配電 | 地図で探す | 35.6085 | 135.0717 | Google Places(名称一致) 関西電力送配電 峰山変電所
4536 | 152 | B | 45 | 関西 | 栄変電所 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 不可 #2 | 有り | 関西電力送配電 | 地図で探す | 34.8273 | 134.5496 | Google Places(名称一致) 関西電力送配電㈱栄変電所
4555 | 153 | B | 45 | 関西 | 比良変電所 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 不可 #2 | 有り | 関西電力送配電 | 地図で探す
4610 | 154 | B | 45 | 関西 | 相生変電所 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 不可 #2 | 有り | 関西電力送配電 | 地図で探す
4615 | 155 | B | 45 | 関西 | 石原変電所 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 | 不可 #2 | 有り | 関西電力送配電 | 地図で探す | 35.2974 | 135.1712 | Google Places(名称一致) 関西電力送配電 石原変電所
4634 | 156 | B | 45 | 関西 | 稲葉変電所 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 不可 #2 | 有り | 関西電力送配電 | 地図で探す | 34.4384 | 135.4409 | Google Places(名称一致) 稲葉変電所
4761 | 157 | B | 45 | 関西 | 龍野変電所 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り | 関西電力送配電 | 地図で探す | 34.8549 | 134.5467 | Google Places(名称一致) 関西電力送配電㈱ 龍野変電所
2981 | 158 | B | 44 | 中部 | 三岡変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 11 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.291 | 138.4493 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド（株）三岡変電所
2985 | 159 | B | 44 | 中部 | 三雲変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  | 10 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.6361 | 136.5081 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド三雲変電所
2990 | 160 | B | 44 | 中部 | 上村水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 6 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
2997 | 161 | B | 44 | 中部 | 上麻生水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3002 | 162 | B | 44 | 中部 | 下朝比奈変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.6575 | 138.1368 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド株式会社 下朝比奈変電所
3006 | 163 | B | 44 | 中部 | 下牧変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 6 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.5841 | 136.8799 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド（株）下牧変電所
3007 | 164 | B | 44 | 中部 | 下石変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3238 | 137.2016 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド 下石変電所
3008 | 165 | B | 44 | 中部 | 下迫間変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 11 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.5052 | 136.8325 | Google Places(名称一致) 下迫間変電所
3026 | 166 | B | 44 | 中部 | 二俣変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  | 12 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3027 | 167 | B | 44 | 中部 | 二川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  | 9 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.7266 | 137.433 | Google Places(名称一致) 二川変電所
3046 | 168 | B | 44 | 中部 | 佐倉変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  | 9 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.6297 | 138.1421 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド 佐倉変電所
3067 | 169 | B | 44 | 中部 | 加沢変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.3447 | 138.3493 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド（株）加沢変電所
3114 | 170 | B | 44 | 中部 | 名倉水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3128 | 171 | B | 44 | 中部 | 土方変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  | 6 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.7048 | 138.0297 | Google Places(名称一致) 土方変電所
3167 | 172 | B | 44 | 中部 | 大谷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  | 14 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.8383 | 136.8828 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド（株）大谷変電所
3172 | 173 | B | 44 | 中部 | 大門変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.1126 | 137.9532 | Google Places(名称一致) 大門変電所
2931 | 174 | B | 44 | 中部 | 天花寺変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 |  | 13 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.6379 | 136.4522 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド天花寺変電所
3193 | 175 | B | 44 | 中部 | 富士見変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 12 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.9099 | 138.2255 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド 富士見変電所
3207 | 176 | B | 44 | 中部 | 小諸変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 13 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3215 | 177 | B | 44 | 中部 | 岐礼変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 6 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.551 | 136.6353 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド(株) 岐礼変電所
3227 | 178 | B | 44 | 中部 | 川合変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  | 8 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.8705 | 136.4708 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド川合変電所
3239 | 179 | B | 44 | 中部 | 平田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.7079 | 138.0799 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド（株）平田変電所
3266 | 180 | B | 44 | 中部 | 成田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.0596 | 138.0388 | Google Places(名称一致) 成田変電所
3320 | 181 | B | 44 | 中部 | 東沢変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  | 8 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.5652 | 136.5596 | Google Places(名称一致) 東沢変電所
3370 | 182 | B | 44 | 中部 | 河芸変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  | 6 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.7891 | 136.5387 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド河芸変電所
3389 | 183 | B | 44 | 中部 | 清見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 6 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.1305 | 137.178 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド 清見変電所
3394 | 184 | B | 44 | 中部 | 潤田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.0205 | 136.5158 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド 潤田変電所
3415 | 185 | B | 44 | 中部 | 生桑変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  | 6 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.9864 | 136.6038 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド生桑変電所
3419 | 186 | B | 44 | 中部 | 田中変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.4567 | 136.5694 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド（株）田中変電所
3433 | 187 | B | 44 | 中部 | 相良変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  | 8 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.6856 | 138.1879 | Google Places(名称一致) 相良変電所
3438 | 188 | B | 44 | 中部 | 矢田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  | 13 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.9289 | 136.8812 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド㈱ 矢田変電所
3495 | 189 | B | 44 | 中部 | 美山変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 6 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.5888 | 136.7442 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド（株）美山変電所
3510 | 190 | B | 44 | 中部 | 臼田町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 18 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.2041 | 138.4673 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド（株）臼田町変電所
3518 | 191 | B | 44 | 中部 | 茂沢水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 8 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3610 | 192 | B | 44 | 中部 | 長島変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.207 | 136.3292 | Google Places(名称一致) 中部電力 長島変電所
3629 | 193 | B | 44 | 中部 | 青原水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 6 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3640 | 194 | B | 44 | 中部 | 飯野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  | 8 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1934 | 137.212 | Google Places(名称一致) 飯野変電所
3644 | 195 | B | 44 | 中部 | 駄知変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 7 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3364 | 137.2392 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド 駄知変電所
3647 | 196 | B | 44 | 中部 | 駒野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 8 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2257 | 136.5978 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド 駒野変電所
3661 | 197 | B | 44 | 中部 | 鳥羽変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  | 8 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.4645 | 136.8385 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド（株）鳥羽変電所
5859 | 198 | B | 44 | 九州 | 大渕変電所 |  | 66 | 6 | 3 | 3 | 不可 #4 | なし | 九州電力送配電 | 地図で探す
815 | 199 | B | 44 | 東北 | 1309変電所 | 青森県 | 66 | 6.6 |  | 5 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
820 | 200 | B | 44 | 東北 | 2303変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  | 5 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
831 | 201 | B | 44 | 東北 | 3707変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  | 5 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
843 | 202 | B | 44 | 東北 | 4A07変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 5 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
847 | 203 | B | 44 | 東北 | 5206変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  | 5 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
861 | 204 | B | 44 | 東北 | 6F05変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 5 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
863 | 205 | B | 44 | 東北 | 7109変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  | 5 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
3805 | 206 | B | 43 | 北陸 | 伊折変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 1 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す
3820 | 207 | B | 43 | 北陸 | 小見変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 5 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す
3753 | 208 | B | 43 | 北陸 | 尾口変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  | 5 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す
3844 | 209 | B | 43 | 北陸 | 真川変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 5 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す
5301 | 210 | B | 43 | 四国 | 伊予川変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  | 3 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5314 | 211 | B | 43 | 四国 | 加枝変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  | 3 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5322 | 212 | B | 43 | 四国 | 名頃変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  | 2 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5407 | 213 | B | 43 | 四国 | 祖谷変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  | 0.9 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5408 | 214 | B | 43 | 四国 | 穴内川変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  | 5 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5413 | 215 | B | 43 | 四国 | 第五黒川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  | 1 | 不可 #3 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
3104 | 216 | B | 42 | 中部 | 古真立変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  | 5 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1353 | 137.7897 | Google Places(名称一致) 中部電力パワーグリッド 古真立変電所
3428 | 217 | B | 42 | 中部 | 白樺配電塔 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 5 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3744 | 218 | B | 42 | 北陸 | 吉野第一変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  | 3 | － | なし | 北陸電力送配電 | 地図で探す
2096 | 219 | B | 41 | 東京 | みやま変電所 | 群馬県 |  |  | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.2877 | 139.2037 | Google Places(名称一致) みやま変電所
2105 | 220 | B | 41 | 東京 | 三軒家変電所 | 静岡県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2394 | 138.6119 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド三軒家変電所
2108 | 221 | B | 41 | 東京 | 上ノ原変電所 | 埼玉県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.8202 | 139.3772 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）上ノ原変電所
2110 | 222 | B | 41 | 東京 | 上吉田変電所 | 山梨県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.4747 | 138.7969 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 上吉田変電所
2118 | 223 | B | 41 | 東京 | 上荻変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2121 | 224 | B | 41 | 東京 | 上高田変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7159 | 139.6785 | Google Places(名称一致) 上高田変電所
2131 | 225 | B | 41 | 東京 | 下郷変電所 | 埼玉県 |  |  | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.9816 | 139.632 | Google Places(名称一致) 下郷変電所
2133 | 226 | B | 41 | 東京 | 並木変電所 | 埼玉県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2135 | 227 | B | 41 | 東京 | 中井変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2143 | 228 | B | 41 | 東京 | 中河原変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6626 | 139.4573 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 中河原変電所
2145 | 229 | B | 41 | 東京 | 中神変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7031 | 139.3669 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）中神変電所
2146 | 230 | B | 41 | 東京 | 中野変電所 | 東京都 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2154 | 231 | B | 41 | 東京 | 久留米変電所 | 東京都 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7578 | 139.5321 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）久留米変電所
2161 | 232 | B | 41 | 東京 | 井之頭変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2163 | 233 | B | 41 | 東京 | 今川変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7211 | 139.6051 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）今川変電所
2164 | 234 | B | 41 | 東京 | 仙石変電所 | 神奈川県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2648 | 139.0232 | Google Places(名称一致) 仙石変電所
2177 | 235 | B | 41 | 東京 | 元横山変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6629 | 139.3392 | Google Places(名称一致) 東京電力元横山変電所
2181 | 236 | B | 41 | 東京 | 入曽変電所 | 埼玉県 |  |  | 15 | 15 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.8437 | 139.4378 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 入曽変電所
2183 | 237 | B | 41 | 東京 | 八代変電所 | 山梨県 |  |  | 12 | 12 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6172 | 138.6489 | Google Places(名称一致) 八代変電所
2196 | 238 | B | 41 | 東京 | 初台変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6736 | 139.6881 | Google Places(名称一致) 初台変電所
2197 | 239 | B | 41 | 東京 | 初川変電所 | 静岡県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.0949 | 139.0688 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）初川変電所
2199 | 240 | B | 41 | 東京 | 別府変電所 | 埼玉県 |  |  | 10 | 10 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.1882 | 139.3475 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）別府変電所
2202 | 241 | B | 41 | 東京 | 加美平変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7483 | 139.3209 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株)加美平変電所
2211 | 242 | B | 41 | 東京 | 北戸山変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7046 | 139.7115 | Google Places(名称一致) 北戸山変電所
2214 | 243 | B | 41 | 東京 | 北足立変電所 | 埼玉県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.8095 | 139.6887 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 北足立変電所
2216 | 244 | B | 41 | 東京 | 北郷変電所 | 静岡県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3428 | 138.9441 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 北郷変電所
2223 | 245 | B | 41 | 東京 | 千歳船橋変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.648 | 139.62 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド㈱ 千歳船橋変電所
2232 | 246 | B | 41 | 東京 | 南柴崎変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6919 | 139.411 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 南柴崎変電所
2248 | 247 | B | 41 | 東京 | 原変電所 | 静岡県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1263 | 138.8101 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 原変電所
2258 | 248 | B | 41 | 東京 | 吉野変電所 | 埼玉県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.9513 | 139.6097 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）吉野変電所
2267 | 249 | B | 41 | 東京 | 国府津変電所 | 神奈川県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.281 | 139.1894 | Google Places(名称一致) 国府津変電所
2268 | 250 | B | 41 | 東京 | 国母変電所 | 山梨県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.63 | 138.5479 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド株式会社 国母変電所
2273 | 251 | B | 41 | 東京 | 城内変電所 | 静岡県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 34.9821 | 138.385 | Google Places(名称一致) 城内変電所
2275 | 252 | B | 41 | 東京 | 堀川変電所 | 神奈川県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3775 | 139.1936 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド株式会社 堀川変電所
2278 | 253 | B | 41 | 東京 | 堂庭変電所 | 静岡県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1038 | 138.9047 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 堂庭変電所
2281 | 254 | B | 41 | 東京 | 塚原変電所 | 神奈川県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3067 | 139.1269 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）塚原変電所
2295 | 255 | B | 41 | 東京 | 大宮局変電所 | 埼玉県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2296 | 256 | B | 41 | 東京 | 大宮桜木変電所 | 埼玉県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.9073 | 139.6214 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株） 大宮桜木変電所
2305 | 257 | B | 41 | 東京 | 大渕変電所 | 静岡県 |  |  | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2315 | 258 | B | 41 | 東京 | 宝町変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2321 | 259 | B | 41 | 東京 | 富士吉田変電所 | 山梨県 |  |  | 13 | 13 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.4862 | 138.8098 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 富士吉田変電所
2319 | 260 | B | 41 | 東京 | 富士変電所 | 静岡県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1484 | 138.6456 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 富士変電所
2323 | 261 | B | 41 | 東京 | 富士根変電所 | 静岡県 |  |  | 15 | 15 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2199 | 138.6481 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 富士根変電所
2330 | 262 | B | 41 | 東京 | 小堤変電所 | 埼玉県 |  |  | 13 | 13 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.9454 | 139.4423 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 小堤変電所
2333 | 263 | B | 41 | 東京 | 小手指変電所 | 埼玉県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.796 | 139.43 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）小手指変電所
2340 | 264 | B | 41 | 東京 | 山中変電所 | 山梨県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.4294 | 138.8515 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド山中変電所
2341 | 265 | B | 41 | 東京 | 山宮変電所 | 静岡県 |  |  | 15 | 15 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.264 | 138.6429 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド株式会社 山宮変電所
2355 | 266 | B | 41 | 東京 | 川寺変電所 | 埼玉県 |  |  | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.8428 | 139.3241 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）川寺変電所
2359 | 267 | B | 41 | 東京 | 市ヶ谷変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6967 | 139.7343 | Google Places(名称一致) 市ヶ谷変電所
2365 | 268 | B | 41 | 東京 | 平山変電所 | 東京都 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6535 | 139.3774 | Google Places(名称一致) 平山変電所
2367 | 269 | B | 41 | 東京 | 平戸変電所 | 埼玉県 |  |  | 6 | 6 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.1443 | 139.4143 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）平戸変電所
2373 | 270 | B | 41 | 東京 | 広小路変電所 | 静岡県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1176 | 138.9109 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 広小路変電所
2375 | 271 | B | 41 | 東京 | 広町変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2377 | 272 | B | 41 | 東京 | 引地川変電所 | 神奈川県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3316 | 139.4587 | Google Places(名称一致) 東京電力引地川変電所
2391 | 273 | B | 41 | 東京 | 成城変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6363 | 139.6078 | Google Places(名称一致) 成城変電所
2409 | 274 | B | 41 | 東京 | 早川変電所 | 神奈川県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.2437 | 139.1496 | Google Places(名称一致) 早川変電所
2413 | 275 | B | 41 | 東京 | 旭台変電所 | 埼玉県 |  |  | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.8824 | 139.4516 | Google Places(名称一致) 旭台変電所
2436 | 276 | B | 41 | 東京 | 東大和変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7387 | 139.4142 | Google Places(名称一致) 東大和変電所
2438 | 277 | B | 41 | 東京 | 東山田変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.5603 | 139.6016 | Google Places(名称一致) 東山田変電所
2443 | 278 | B | 41 | 東京 | 東熊谷変電所 | 埼玉県 |  |  | 11 | 11 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2465 | 279 | B | 41 | 東京 | 根坂間変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3413 | 139.3078 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド㈱ 根坂間変電所
2471 | 280 | B | 41 | 東京 | 桜町変電所 | 山梨県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6635 | 138.5704 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド桜町変電所
2473 | 281 | B | 41 | 東京 | 梅田変電所 | 神奈川県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2482 | 282 | B | 41 | 東京 | 武蔵藤沢変電所 | 埼玉県 |  |  | 17 | 17 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.8196 | 139.4027 | Google Places(名称一致) 武蔵藤沢変電所
2497 | 283 | B | 41 | 東京 | 河田町変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.698 | 139.7189 | Google Places(名称一致) 東京電力河田町変電所
2499 | 284 | B | 41 | 東京 | 津田変電所 | 静岡県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1552 | 138.6899 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 津田変電所
2513 | 285 | B | 41 | 東京 | 深谷変電所 | 埼玉県 |  |  | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.1993 | 139.2905 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）深谷変電所
2516 | 286 | B | 41 | 東京 | 清瀬変電所 | 東京都 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2523 | 287 | B | 41 | 東京 | 湯河原変電所 | 神奈川県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1409 | 139.0952 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 湯河原変電所
2554 | 288 | B | 41 | 東京 | 目白変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7144 | 139.7017 | Google Places(名称一致) 目白変電所
2556 | 289 | B | 41 | 東京 | 相老変電所 | 群馬県 |  |  | 6 | 6 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2567 | 290 | B | 41 | 東京 | 祖師谷変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.657 | 139.6032 | Google Places(名称一致) 東京電力祖師谷変電所
2584 | 291 | B | 41 | 東京 | 竪堀変電所 | 静岡県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1626 | 138.6649 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）竪堀変電所
2588 | 292 | B | 41 | 東京 | 竹間沢変電所 | 埼玉県 |  |  | 17 | 17 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.8295 | 139.5474 | Google Places(名称一致) 竹間沢変電所
2590 | 293 | B | 41 | 東京 | 笹塚変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6759 | 139.6706 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 笹塚変電所
2604 | 294 | B | 41 | 東京 | 脇田変電所 | 埼玉県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.9042 | 139.4756 | Google Places(名称一致) 脇田変電所
2617 | 295 | B | 41 | 東京 | 荒木町変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2619 | 296 | B | 41 | 東京 | 荻窪変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7052 | 139.6104 | Google Places(名称一致) ＪＲ荻窪変電所
2630 | 297 | B | 41 | 東京 | 行田変電所 | 埼玉県 |  |  | 12 | 12 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 36.1374 | 139.4527 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）行田変電所
2632 | 298 | B | 41 | 東京 | 西久保変電所 | 東京都 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7068 | 139.5603 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）西久保変電所（地下変電所）
2635 | 299 | B | 41 | 東京 | 西北原変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7345 | 139.5427 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）西北原変電所
2637 | 300 | B | 41 | 東京 | 西堀変電所 | 埼玉県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.8722 | 139.6256 | Google Places(名称一致) 東京電力西堀変電所
2649 | 301 | B | 41 | 東京 | 調布ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6532 | 139.5454 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド㈱ 調布ヶ丘変電所
2655 | 302 | B | 41 | 東京 | 豊玉変電所 | 東京都 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7285 | 139.6626 | Google Places(名称一致) 豊玉変電所
2663 | 303 | B | 41 | 東京 | 野火止変電所 | 埼玉県 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.7966 | 139.5598 | Google Places(名称一致) 野火止変電所
2665 | 304 | B | 41 | 東京 | 金子変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.3423 | 139.1519 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 金子変電所
2682 | 305 | B | 41 | 東京 | 間門変電所 | 静岡県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1077 | 138.8405 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 間門変電所
2684 | 306 | B | 41 | 東京 | 阿佐谷変電所 | 東京都 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2694 | 307 | B | 41 | 東京 | 須津変電所 | 静岡県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1546 | 138.7418 | Google Places(名称一致) 須津変電所
2701 | 308 | B | 41 | 東京 | 飯富変電所 | 山梨県 |  |  | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.4319 | 138.4398 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド 飯富変電所
2704 | 309 | B | 41 | 東京 | 香貫変電所 | 静岡県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.0882 | 138.8664 | Google Places(名称一致) 香貫変電所
2707 | 310 | B | 41 | 東京 | 高島変電所 | 静岡県 |  |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.1164 | 138.8607 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 高島変電所
2709 | 311 | B | 41 | 東京 | 高松変電所 | 東京都 |  |  | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.6996 | 139.4152 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド(株) 高松変電所
2715 | 312 | B | 41 | 東京 | 鵠沼変電所 | 神奈川県 |  |  | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
6028 | 313 | B | 41 | 沖縄 | 大保変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  | 4 | 不可 #3 | なし | 沖縄電力 | 地図で探す | 26.6575 | 128.1296 | Google Places(名称一致) 沖縄電力（株）大保変電所
5811 | 314 | B | 39 | 九州 | 末広変電所 |  | 110 | 6 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし | 九州電力送配電 | 地図で探す
2150 | 315 | B | 39 | 東京 | 丹沢湖変電所 | 神奈川県 |  |  | 2 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す
2352 | 316 | B | 39 | 東京 | 峰変電所 | 神奈川県 |  |  | 2 | 9 | 不可 #3 | なし | 東京電力パワーグリッド | 地図で探す | 35.373 | 139.0313 | Google Places(名称一致) 東京電力パワーグリッド（株）峰変電所
821 | 317 | B | 38 | 東北 | 2307変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  | 4 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
824 | 318 | B | 38 | 東北 | 3105変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  | 2 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
833 | 319 | B | 38 | 東北 | 3809変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  | 4 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
839 | 320 | B | 38 | 東北 | 4508変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  | 4 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
858 | 321 | B | 38 | 東北 | 6D10変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 3 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す
893 | 322 | B | 38 | 東北 | 八総変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  | 5 | 不可 #4 | 有り | 東北電力ネットワーク | 地図で探す | 37.1016 | 139.5982 | Google Places(名称一致) 東北電力ネットワーク(株)八総変電所
5107 | 323 | B | 37 | 中国 | 出部変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 5 | 5 | 不可 ♯3 | なし | 中国電力ネットワーク | 地図で探す | 34.5839 | 133.4427 | Google Places(名称一致) 出部変電所
4947 | 324 | B | 37 | 中国 | 大三島変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 2 | 5 | 不可 ♯3 | なし | 中国電力ネットワーク | 地図で探す
5016 | 325 | B | 37 | 中国 | 瀬戸田変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 2 | 9 | 不可 ♯3 | なし | 中国電力ネットワーク | 地図で探す | 34.3027 | 133.0933 | Google Places(名称一致) 瀬戸田変電所
5024 | 326 | B | 37 | 中国 | 生名変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 2 | 3 | 不可 ♯2 | なし | 中国電力ネットワーク | 地図で探す
5047 | 327 | B | 37 | 中国 | 美ノ郷変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 3 | 3 | 不可 ♯3 | なし | 中国電力ネットワーク | 地図で探す | 34.458 | 133.1848 | Google Places(名称一致) 美ノ郷変電所
3756 | 328 | B | 37 | 北陸 | 山王変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  | 4 | － | なし | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 36.0805 | 136.3882 | Google Places(名称一致) 北陸電力送配電(株) 山王変電所
3842 | 329 | B | 37 | 北陸 | 猪谷変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  | 4 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す
3843 | 330 | B | 37 | 北陸 | 瑞穂変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  | 4 | － | 有り | 北陸電力送配電 | 地図で探す | 37.2666 | 137.0315 | Google Places(名称一致) 瑞穂変電所
5297 | 331 | B | 37 | 四国 | 仁尾変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  | 5 | 不可 #2 | なし | 四国電力送配電 | 地図で探す | 34.2063 | 133.6452 | Google Places(名称一致) 四国電力送配電（株）仁尾変電所
5352 | 332 | B | 37 | 四国 | 広野変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  | 2 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5357 | 333 | B | 37 | 四国 | 惣川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  | 1 | 不可 #3 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5387 | 334 | B | 37 | 四国 | 梼原川第一変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  | 3 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5388 | 335 | B | 37 | 四国 | 梼原川第二変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  | 2 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
5396 | 336 | B | 37 | 四国 | 津賀変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  | 3 | 不可 #2 | 有り | 四国電力送配電 | 地図で探す
4355 | 337 | B | 37 | 関西 | 十村変電所 |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし | 関西電力送配電 | 地図で探す
4359 | 338 | B | 37 | 関西 | 南丹新庄変電所 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし | 関西電力送配電 | 地図で探す | 35.1162 | 135.5179 | Google Places(名称一致) 関西電力送配電 南丹新庄変電所
4539 | 339 | B | 37 | 関西 | 桃山変電所 |  | 77 | 6.6 | 5 | 5 | 不可 #2 | なし | 関西電力送配電 | 地図で探す | 34.2209 | 135.3389 | Google Places(名称一致) 桃山変電所
4559 | 340 | B | 37 | 関西 | 氷上変電所 |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし | 関西電力送配電 | 地図で探す | 35.1589 | 135.0279 | Google Places(名称一致) 氷上変電所
4564 | 341 | B | 37 | 関西 | 池ノ内変電所 |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし | 関西電力送配電 | 地図で探す | 34.445 | 135.7451 | Google Places(名称一致) 池ノ内変電所
4759 | 342 | B | 37 | 関西 | 黒井変電所 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 不可 #2 | なし | 関西電力送配電 | 地図で探す | 35.1681 | 135.0877 | Google Places(名称一致) 黒井変電所
3240 | 343 | B | 36 | 中部 | 平穏第一水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  | 4 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3386 | 344 | B | 36 | 中部 | 清沢水力変電設備変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  | 2 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3430 | 345 | B | 36 | 中部 | 白瀬水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  | 3 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3563 | 346 | B | 36 | 中部 | 西渡水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  | 2 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3613 | 347 | B | 36 | 中部 | 長良川水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  | 4 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す
3672 | 348 | B | 36 | 中部 | 黒田水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  | 4 | 不可 #3 | 有り | 中部電力パワーグリッド | 地図で探す

## 都道府県別
都道府県別の残件数（資料に当たる順番の判断用。都道府県不明の行はエリア名で集計）
都道府県/エリア | エリア | 問い合わせ先 | S/A残件 | うちS | 扱い
東京都 | 東京 | 東京電力パワーグリッド | 42 | 0 | 優先
福島県 | 東北 | 東北電力ネットワーク | 28 | 0 | 優先
埼玉県 | 東京 | 東京電力パワーグリッド | 26 | 0 | 優先
静岡県 | 東京 | 東京電力パワーグリッド | 25 | 0 | 優先
宮城県 | 東北 | 東北電力ネットワーク | 25 | 0 | 優先
神奈川県 | 東京 | 東京電力パワーグリッド | 24 | 0 | 優先
新潟県 | 東北 | 東北電力ネットワーク | 24 | 0 | 優先
(関西・都道府県不明) | 関西 | 関西電力送配電 | 16 | 0 | 優先
富山県 | 北陸 | 北陸電力送配電 | 15 | 0 | 優先
山形県 | 東北 | 東北電力ネットワーク | 13 | 0 | 優先
岐阜県 | 中部 | 中部電力パワーグリッド | 13 | 0 | 優先
山梨県 | 東京 | 東京電力パワーグリッド | 11 | 0 | 優先
長野県 | 中部 | 中部電力パワーグリッド | 11 | 0 | 優先
三重県 | 中部 | 中部電力パワーグリッド | 9 | 0 | 優先
愛媛県 | 四国 | 四国電力送配電 | 8 | 0 | 優先
静岡県 | 中部 | 中部電力パワーグリッド | 8 | 0 | 優先
徳島県 | 四国 | 四国電力送配電 | 7 | 0 | 優先
愛知県 | 中部 | 中部電力パワーグリッド | 7 | 0 | 優先
高知県 | 四国 | 四国電力送配電 | 6 | 0 | 優先
秋田県 | 東北 | 東北電力ネットワーク | 5 | 0 | 優先
岩手県 | 東北 | 東北電力ネットワーク | 5 | 0 | 優先
石川県 | 北陸 | 北陸電力送配電 | 5 | 0 | 優先
広島県 | 中国 | 中国電力ネットワーク | 4 | 0 | 優先
福井県 | 北陸 | 北陸電力送配電 | 2 | 0 | 優先
香川県 | 四国 | 四国電力送配電 | 2 | 0 | 優先
(九州・都道府県不明) | 九州 | 九州電力送配電 | 2 | 0 | 優先
群馬県 | 東京 | 東京電力パワーグリッド | 2 | 0 | 優先
青森県 | 東北 | 東北電力ネットワーク | 1 | 0 | 優先
沖縄県 | 沖縄 | 沖縄電力 | 1 | 0 | 優先
岡山県 | 中国 | 中国電力ネットワーク | 1 | 0 | 優先