## 宮城県 全変電所
宮城県 変電所一覧（社内用・社外秘） 作成 2026-09-30 ／ スコアリングv1・2026-08-18データ
社外提示=◎○のみ（別ファイル）。△=空容量小さめ/条件悪。都心=空容量はあるが用地確保困難。スコア・座標・実績は社外に出さないこと。
区分 | 変電所名 | 所在地 | 最大電圧 (kV) | 二次電圧 (kV) | 空容量 (MW) | 運用容量 (MW) | 予想潮流 (MW) | N-1電制 | 出力制御 | 系統スコア (/80) | 系統ランク | 立地（机上推定） | メモ | 緯度 | 経度 | 座標精度
◎ | 高舘変電所 | 名取市高舘熊野堂 | 66 |  | 19 | 38 | -19 | 不可 #4 | 有り | 41 | B | 郊外（農地・丘陵） | 空容量に余裕。名取市西部で周辺に農地が多く、用地を探しやすい見込み | 38.1965 | 140.8595 | OSM実測
◎ | 中山変電所 | 仙台市青葉区芋沢 | 154 |  | 19 | 57 | -38 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 郊外（青葉区西部） | 154kV受電・空容量に余裕。仙台市西部の郊外。市街化調整区域の開発許可の扱いは要確認 | 38.2953 | 140.8185 | OSM実測
◎ | 沼辺変電所 | 村田町大字沼辺 | 66 |  | 16 | 33 | -17 | 不可 #4 | 有り | 41 | B | 農村部 | 空容量に余裕。周辺は農地中心で用地を探しやすい見込み | 38.0647 | 140.7326 | OSM実測
◎ | 利府変電所 | 利府町しらかし台六丁目 | 66 | 6.6 | 15 | 38 | -23 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 郊外 | 空容量に余裕。仙台近郊でアクセス良好 | 38.3429 | 140.9603 | Google Places(名称一致)
◎ | 美田園変電所 | 名取市美田園一丁目 | 66 | 6.6 | 15 | 38 | -23 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 郊外（仙台空港近く） | 空容量に余裕。沿岸部のため津波浸水想定の確認が必要 | 38.1629 | 140.9074 | Google Places(名称一致)
◎ | 陸前大幡変電所 | 大崎市古川中里五丁目 | 66 | 6.6 | 15 | 42 | -27 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 郊外（古川地区） | 空容量に余裕。大崎市古川の郊外 | 38.563 | 140.9652 | Google Places(名称一致)
◎ | 富谷変電所 | 富谷市富谷 | 66 | 6.6 | 14 | 38 | -24 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 郊外 | 空容量に余裕。仙台北部の郊外 | 38.3777 | 140.8809 | Google Places(名称一致)
◎ | 玉浦変電所 | 岩沼市下野郷 | 66 |  | 13 | 52 | -39 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 沿岸の農地 | 空容量あり。周辺は農地中心。津波浸水想定の確認が必要 | 38.1239 | 140.9006 | OSM実測
○ | 福田町変電所 | 仙台市宮城野区扇町四丁目 | 66 | 6.6 | 25 | 66 | -41 | 不可 #4 | 有り | 53 | A | 工業地 | 空容量が大きい。工業地で用途地域面は有利だが用地単価は高め | 38.2608 | 140.949 | Google Places(名称一致)
○ | 重吉変電所 | 石巻市重吉町 | 66 |  | 24 | 84 | -60 | 不可 #4 | 有り | 43 | B | 港湾・工業地 | 空容量が大きい。石巻港周辺。津波浸水想定の確認が必要 | 38.4207 | 141.265 | OSM実測
○ | 新浜変電所 | 塩竈市新浜町二丁目 | 66 | 6.6 | 21 | 38 | -17 | 不可 #4 | 有り | 58 | A | 港湾・工業地 | 空容量が大きい。塩釜港周辺。津波浸水想定の確認が必要 | 38.3319 | 141.0396 | Google Places(名称一致)
○ | 卸町変電所 | 仙台市若林区卸町一丁目 | 66 | 6.6 | 21 | 57 | -36 | 不可 #4 | 有り | 53 | A | 流通業務地 | 空容量が大きい。用地単価は高め | 38.2525 | 140.9204 | Google Places(名称一致)
○ | 明通変電所 | 仙台市泉区明通一丁目 | 154 |  | 20 | 57 | -37 | 不可 #4 | 有り | 43 | B | 市街地（泉区） | 154kV受電・空容量が大きい。用地単価は高め | 38.3486 | 140.8616 | OSM実測
○ | 石巻湊変電所 | 石巻市湊 | 66 |  | 20 | 57 | -37 | 不可 #4 | 有り | 43 | B | 港湾・市街地 | 空容量が大きい。津波浸水想定の確認が必要 | 38.4253 | 141.3243 | OSM実測
○ | 塩釜築港変電所 | 塩竈市舟入一丁目 | 66 | 6.6 | 17 | 38 | -21 | 不可 #4 | 有り | 51 | A | 港湾・工業地 | 空容量あり。津波浸水想定の確認が必要 | 38.3125 | 141.0309 | Google Places(名称一致)
○ | 東北電力株式会社 岩沼変電所 | 岩沼市桑原一丁目 | 66 |  | 15 | 52 | -37 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 市街地寄り | 空容量に余裕。周辺は市街地のため用地は郊外側で探す想定 | 38.1026 | 140.8606 | OSM実測
○ | 陸前山下変電所 | 石巻市西山町 | 66 |  | 13 | 52 | -39 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 市街地寄り | 空容量あり。石巻市西部 | 38.4349 | 141.2924 | OSM実測
○ | 成田変電所 | 富谷市成田八丁目 | 66 | 6.6 | 12 | 57 | -45 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 住宅地 | 空容量あり。周辺は住宅地のため用地確保に工夫が必要 | 38.3597 | 140.8922 | Google Places(名称一致)
○ | 船岡変電所 | 柴田町船岡新栄一丁目 | 66 |  | 12 | 52 | -40 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 市街地寄り | 空容量あり。柴田町 | 38.0591 | 140.7815 | OSM実測
○ | 吉岡変電所 | 大和町吉岡 | 66 | 6.6 | 11 | 52 | -41 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 郊外 | 空容量あり。大和町中心部の近く | 38.4429 | 140.8967 | Google Places(名称一致)
○ | 増田変電所 | 名取市手倉田 | 66 | 6.6 | 11 | 52 | -41 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 市街地寄り | 空容量あり。名取市中心部の近く | 38.1718 | 140.8811 | Google Places(名称一致)
○ | 蛇田変電所 | 石巻市のぞみ野三丁目 | 66 |  | 11 | 38 | -27 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 住宅地 | 空容量あり。石巻市の住宅地 | 38.4488 | 141.2601 | OSM実測
○ | 佐沼変電所 | 登米市迫町佐沼 | 66 | 6.6 | 10 | 52 | -42 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 市街地寄り | 空容量あり。登米市中心部の近く | 38.6866 | 141.2037 | Google Places(名称一致)
○ | 涌谷変電所 | 涌谷町字渋江 | 66 |  | 10 | 38 | -28 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 農村部 | 空容量あり。周辺は農地中心 | 38.5383 | 141.1205 | OSM実測
△ | 女川変電所 | 女川町鷲神浜 | 66 |  | 10 | 23 | -13 | 不可 #4 | 有り | 41 | B | 沿岸部 | 空容量あり(10MW)だが平地が少ない | 38.4375 | 141.4418 | OSM実測
△ | 渡波変電所 | 石巻市後生橋 | 66 |  | 10 | 33 | -23 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 沿岸部 | 空容量あり(10MW)・津波浸水想定の確認が必要 | 38.4229 | 141.3681 | OSM実測
△ | 宮崎変電所 | 加美町小泉 | 66 | 6.6 | 9 | 19 | -10 | 不可 #4 | 有り | 51 | A | 農村部 | 空容量が小さめ(9MW) | 38.5906 | 140.7818 | Google Places(名称一致)
△ | 中新田変電所 | 加美町羽場 | 66 | 6.6 | 9 | 47 | -38 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 郊外 | 空容量が小さめ(9MW) | 38.5759 | 140.8492 | Google Places(名称一致)
△ | 南二又変電所 | 栗原市若柳 | 66 | 6.6 | 9 | 33 | -24 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 農村部 | 空容量が小さめ(9MW) | 38.7519 | 141.1432 | Google Places(名称一致)
△ | 飯野川変電所 | 石巻市小船越 | 66 | 6.6 | 9 | 33 | -24 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 農村部 | 空容量が小さめ(9MW) | 38.5098 | 141.3022 | Google Places(名称一致)
△ | 根白石変電所 | 仙台市泉区実沢 | 154 |  | 9 | 38 | -29 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 郊外 | 空容量が小さめ(9MW) | 38.3267 | 140.8084 | OSM実測
△ | 亘理変電所 | 亘理町字上茨田 | 66 |  | 9 | 52 | -43 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 市街地寄り | 空容量が小さめ(9MW) | 38.0335 | 140.8618 | OSM実測
△ | 高森変電所 | 仙台市泉区寺岡二丁目 | 154 |  | 8 | 33 | -25 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 住宅地 | 空容量が小さめ(8MW) | 38.3335 | 140.8295 | OSM実測
△ | 小牛田変電所 | 美里町牛飼 |  |  | 8 | 38 | -30 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 市街地寄り | 空容量が小さめ(8MW) | 38.5585 | 141.051 | OSM実測
△ | 鮎川変電所 | 石巻市十八成浜 | 66 |  | 7 | 9 | -2 | 不可 #4 | 有り | 47 | B | 半島部 | 空容量が小さい(7MW)・半島先端で輸送も要確認 | 38.3034 | 141.5019 | OSM実測
△ | 松の平変電所 | 大衡村松の平二丁目 | 66 | 6.6 | 7 | 38 | -31 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 住宅地 | 空容量が小さめ(7MW) | 38.4772 | 140.8958 | Google Places(名称一致)
△ | 松坂変電所 | 大和町松坂平四丁目 | 66 | 6.6 | 7 | 57 | -50 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 郊外 | 空容量が小さめ(7MW) | 38.4657 | 140.9251 | Google Places(名称一致)
△ | 松島変電所 | 松島町高城 | 66 | 6.6 | 7 | 38 | -31 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 観光地 | 空容量が小さめ(7MW)・景観配慮 | 38.3915 | 141.0729 | Google Places(名称一致)
△ | 登米変電所 | 登米市登米町寺池 | 66 | 6.6 | 7 | 23 | -16 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 農村部 | 空容量が小さめ(7MW) | 38.6527 | 141.2757 | Google Places(名称一致)
△ | 志津川変電所 | 南三陸町志津川 | 66 |  | 7 | 18 | -11 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 沿岸部 | 空容量が小さめ(7MW) | 38.6897 | 141.4587 | OSM実測
△ | 角田変電所 | 角田市角田 | 66 |  | 7 | 52 | -45 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 市街地寄り | 空容量が小さめ(7MW) | 37.9561 | 140.7748 | OSM実測
△ | 鬼首変電所 | 大崎市鳴子温泉鬼首 | 66 | 6.6 | 6 | 9 | -3 | 不可 #4 | 有り | 51 | A | 山間部（温泉地） | 空容量が小さい(6MW)・山間部で輸送も要確認 | 38.7941 | 140.6564 | Google Places(名称一致)
△ | 小野変電所 | 東松島市小野 | 66 | 6.6 | 6 | 19 | -13 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 農村部 | 空容量が小さい(6MW) | 38.408 | 141.1597 | Google Places(名称一致)
△ | 豊里変電所 | 登米市豊里町北谷地 | 66 | 6.6 | 6 | 19 | -13 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 農村部 | 空容量が小さい(6MW) | 38.5875 | 141.2326 | Google Places(名称一致)
△ | 丸森変電所 | 丸森町字蛭田 | 66 |  | 6 | 19 | -13 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 農村部 | 空容量が小さい(6MW) | 37.9095 | 140.7793 | OSM実測
都心 | 仙台本町変電所 | 仙台市青葉区本町二丁目 | 66 | 6.6 | 32 | 56 | -24 | 不可 #4 | 有り | 58 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2635 | 140.8765 | Google Places(名称一致)
都心 | あすと長町変電所 | 仙台市太白区郡山一丁目 |  |  | 31 | 56 | -25 | 不可 #4 | 有り | 48 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2273 | 140.8899 | OSM実測
都心 | 榴岡変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 30 | 84 | -54 | 不可 #4 | 有り | 53 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  |  |  | 未取得
都心 | 勾当台変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 29 | 84 | -55 | 不可 #4 | 有り | 53 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  |  |  | 未取得
都心 | 東北電力ネットワーク 苦竹変電所 | 仙台市宮城野区原町五丁目 |  |  | 22 | 57 | -35 | 不可 #4 | 有り | 43 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2688 | 140.9099 | OSM実測
都心 | 小鶴新田変電所 | 仙台市宮城野区燕沢 | 66 | 6.6 | 21 | 38 | -17 | 不可 #4 | 有り | 58 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2852 | 140.9368 | Google Places(名称一致)
都心 | 旭ヶ丘変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 21 | 38 | -17 | 不可 #4 | 有り | 58 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  |  |  | 未取得
都心 | 泉変電所 | （未取得） | 154 | 6.6 | 21 | 57 | -36 | 不可 #4 | 有り | 53 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  |  |  | 未取得
都心 | 広瀬通変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 21 | 57 | -36 | 不可 #4 | 有り | 53 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  |  |  | 未取得
都心 | 柳町通変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 21 | 57 | -36 | 不可 #4 | 有り | 53 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  |  |  | 未取得
都心 | 荒巻変電所 | 仙台市青葉区水の森三丁目 | 66 |  | 21 | 38 | -17 | 不可 #4 | 有り | 48 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2951 | 140.8536 | OSM実測
都心 | 西多賀変電所 | 仙台市太白区富田 | 66 |  | 21 | 38 | -17 | 不可 #4 | 有り | 48 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2129 | 140.8452 | OSM実測
都心 | 鍋田変電所 | 仙台市太白区長町南一丁目 |  |  | 21 | 52 | -31 | 不可 #4 | 有り | 48 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2248 | 140.8793 | OSM実測
都心 | 七北田変電所 | 仙台市泉区八乙女四丁目 | 66 |  | 21 | 57 | -36 | 不可 #4 | 有り | 43 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.3128 | 140.8957 | OSM実測
都心 | 堤通変電所 | 仙台市青葉区通町二丁目 |  |  | 21 | 57 | -36 | 不可 #4 | 有り | 43 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2789 | 140.8667 | OSM実測
都心 | 大日変電所 | 多賀城市高橋 | 66 | 6.6 | 20 | 38 | -18 | 不可 #4 | 有り | 58 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2913 | 140.9804 | Google Places(名称一致)
都心 | 鶴ヶ谷変電所 | 仙台市宮城野区鶴ケ谷 | 66 | 6.6 | 20 | 38 | -18 | 不可 #4 | 有り | 58 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2966 | 140.9182 | Google Places(名称一致)
都心 | 中田変電所 | 仙台市太白区東中田六丁目 | 66 |  | 20 | 38 | -18 | 不可 #4 | 有り | 48 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.1979 | 140.8949 | OSM実測
都心 | 大町変電所 | 仙台市青葉区一番町三丁目 | 66 |  | 20 | 57 | -37 | 不可 #4 | 有り | 43 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2617 | 140.8731 | OSM実測
都心 | 東北電力花京院変電所 | 仙台市青葉区花京院一丁目 |  |  | 20 | 57 | -37 | 不可 #4 | 有り | 43 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2644 | 140.8806 | OSM実測
都心 | 大富変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 17 | 38 | -21 | 不可 #4 | 有り | 51 | A | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  |  |  | 未取得
都心 | 土樋変電所 | 仙台市若林区土樋 | 66 |  | 16 | 28 | -12 | 不可 #4 | 有り | 41 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2439 | 140.886 | OSM実測
都心 | 沖野変電所 | 仙台市若林区上飯田 |  |  | 16 | 38 | -22 | 不可 #4 | 有り | 41 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2197 | 140.9208 | OSM実測
都心 | 塩釜変電所 | 塩竈市玉川三丁目 | 66 | 6.6 | 15 | 52 | -37 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.3135 | 141.0076 | Google Places(名称一致)
都心 | 多賀城変電所 | 仙台市宮城野区港四丁目 | 66 | 6.6 | 14 | 57 | -43 | 不可 #4 | 有り | 46 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.279 | 141.0177 | Google Places(名称一致)
都心 | 長町変電所 | 仙台市太白区郡山五丁目 | 66 |  | 14 | 33 | -19 | 不可 #4 | 有り | 41 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2189 | 140.8927 | OSM実測
都心 | 八木山変電所 | 仙台市太白区青山一丁目 | 66 |  | 14 | 52 | -38 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2389 | 140.8562 | OSM実測
都心 | 東北電力ネットワーク 南小泉変電所 | 仙台市若林区遠見塚二丁目 |  |  | 11 | 47 | -36 | 不可 #4 | 有り | 36 | B | 都心・市街地中心（用地確保が困難） |  | 38.2423 | 140.9101 | OSM実測
対象外 | 4705変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 15 | 52 | -37 | 不可 #4 | 有り | 46 | B |  | 座標未取得・所在地不明（番号名の変電所など） |  |  | 未取得
対象外 | 古川変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 15 | 42 | -27 | 不可 #4 | 有り | 46 | B |  | 座標未取得・所在地不明（番号名の変電所など） |  |  | 未取得
対象外 | 4507変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 8 | 23 | -15 | 不可 #4 | 有り | 46 | B |  | 座標未取得・所在地不明（番号名の変電所など） |  |  | 未取得
対象外 | 4707変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 6 | 9 | -3 | 不可 #4 | 有り | 51 | A |  | 座標未取得・所在地不明（番号名の変電所など） |  |  | 未取得
対象外 | 4706変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 6 | 33 | -27 | 不可 #4 | 有り | 46 | B |  | 座標未取得・所在地不明（番号名の変電所など） |  |  | 未取得
対象外 | 4A07変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 5 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 44 | B |  | 座標未取得・所在地不明（番号名の変電所など） |  |  | 未取得
対象外 | 北古川変電所 | 大崎市古川沢田 | 66 | 6.6 | 5 | 38 | -33 | 不可 #4 | 有り | 33 | C |  | 空容量が小さい | 38.6017 | 140.975 | Google Places(名称一致)
対象外 | 釜谷変電所 | 石巻市福地 | 66 | 6.6 | 5 | 18 | -13 | 不可 #4 | 有り | 33 | C |  | 空容量が小さい | 38.5311 | 141.4073 | Google Places(名称一致)
対象外 | 愛子変電所 | 仙台市青葉区上愛子 | 154 |  | 5 | 38 | -33 | 不可 #4 | 有り | 23 | C |  | 空容量が小さい | 38.2666 | 140.7468 | OSM実測
対象外 | 4508変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 4 | 9 | -5 | 不可 #4 | 有り | 38 | B |  | 座標未取得・所在地不明（番号名の変電所など） |  |  | 未取得
対象外 | 鹿島台変電所 | 大崎市鹿島台平渡 | 66 |  | 4 | 28 | -24 | 不可 #4 | 有り | 23 | C |  | 空容量が小さい | 38.4873 | 141.092 | OSM実測
対象外 | 川崎変電所 | 04324大字今宿 | 66 |  | 3 | 19 | -16 | 不可 #4 | 有り | 23 | C |  | 空容量が小さい | 38.1829 | 140.6245 | OSM実測
対象外 | 村田変電所 | 村田町大字村田 | 66 |  | 3 | 18 | -15 | 不可 #4 | 有り | 23 | C |  | 空容量が小さい | 38.113 | 140.715 | OSM実測
対象外 | 中村変電所 | 07209西山 | 66 |  | 3 | 52 | -49 | 不可 #4 | 有り | 19 | C |  | 空容量が小さい | 37.7905 | 140.9091 | OSM実測
対象外 | 白石変電所 | 04206大川町 | 66 |  | 3 | 57 | -54 | 不可 #4 | 有り | 19 | C |  | 空容量が小さい | 38.0086 | 140.6173 | OSM実測
対象外 | 築館変電所 | 栗原市築館藤木 | 66 |  | 3 | 33 | -30 | 不可 #4 | 有り | 19 | C |  | 空容量が小さい | 38.7372 | 141.0204 | OSM実測
対象外 | 南方変電所 | 登米市南方町沢田前 | 66 | 6.6 | 2 | 18 | -16 | 不可 #4 | 有り | 33 | C |  | 空容量が小さい | 38.6669 | 141.1639 | Google Places(名称一致)
対象外 | 4A09変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 1 | 10 | -9 | 不可 #4 | 有り | 33 | C |  | 空容量が小さい |  |  | 未取得
対象外 | 4209変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 1 | 19 | -18 | 不可 #4 | 有り | 29 | C |  | 空容量が小さい |  |  | 未取得
対象外 | 津谷変電所 | 04205本吉町津谷松尾 | 66 |  | 1 | 10 | -9 | 不可 #4 | 有り | 23 | C |  | 空容量が小さい | 38.7875 | 141.5058 | OSM実測
対象外 | 宮変電所 | 04301宮 | 66 |  | 1 | 19 | -18 | 不可 #4 | 有り | 19 | C |  | 空容量が小さい | 38.0496 | 140.6611 | OSM実測
対象外 | 錦町変電所 | （未取得） | 154 | 66 |  | 114 | 23 | 可 | 有り | 34 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） |  |  | 未取得
対象外 | 仙台変電所 | 仙台市泉区松森 | 275 |  |  | 807 | -68 | 可 | 有り | 29 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.319 | 140.9075 | OSM実測
対象外 | 名取変電所 | 名取市愛島塩手 | 275 |  |  | 513 | -123 | 可 | 有り | 29 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.1647 | 140.8507 | OSM実測
対象外 | 南仙台変電所 | 仙台市太白区郡山 | 154 |  |  | 266 | 2 | 可 | 有り | 29 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2158 | 140.8967 | OSM実測
対象外 | 東若林変電所 | 仙台市若林区荒井東二丁目 | 154 |  |  | 171 | 20 | 可 | 有り | 29 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2356 | 140.9518 | OSM実測
対象外 | 中仙台変電所 | 仙台市青葉区本町一丁目 | 66 |  |  | 171 | -27 | 可 | 有り | 29 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2655 | 140.8783 | OSM実測
対象外 | 名取開閉所 | 名取市愛の杜二丁目 | 66 |  |  | 513 | -123 | 可 | 有り | 29 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.1579 | 140.8605 | OSM実測
対象外 | 五ツ橋変電所 | 仙台市若林区東七番丁 |  |  |  | 217 | 61 | 可 | 有り | 29 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2518 | 140.8827 | OSM実測
対象外 | 宮城変電所 | 加美町菜切谷 | 500 |  |  | 807 | -329 | 可 | 有り | 23 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.6048 | 140.849 | OSM実測
対象外 | 東仙台変電所 | 仙台市宮城野区港五丁目 | 275 |  |  | 513 | -230 | 可 | 有り | 23 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2782 | 141.041 | OSM実測
対象外 | 仙南変電所 | 柴田町大字富沢 | 154 | 66 |  | 285 | -388 | 可 | 有り | 19 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.1135 | 140.8208 | Google Places(名称一致)
対象外 | 大崎変電所 | 大崎市三本木桑折 | 154 | 66 |  | 228 | -338 | 可 | 有り | 19 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.5126 | 140.9501 | Google Places(名称一致)
対象外 | 仙台港変電所 | 仙台市宮城野区港三丁目 | 154 |  |  | 190 | -134 | 可 | 有り | 18 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2767 | 140.994 | OSM実測
対象外 | 西仙台変電所 | 仙台市太白区秋保町長袋 | 500 |  |  | 950 |  | 可 | 有り | 14 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2548 | 140.6435 | OSM実測
対象外 | 石巻変電所 | 石巻市須江 | 275 |  |  | 570 | -547 | 可 | 有り | 14 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.4811 | 141.2378 | OSM実測
対象外 | 東白石変電所 | 04206白川犬卒都婆 | 154 |  |  | 285 | -281 | 可 | 有り | 14 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.004 | 140.6762 | OSM実測
対象外 | 西石巻変電所 | 石巻市広渕 | 154 |  |  | 399 | -487 | 可 | 有り | 14 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.4737 | 141.2197 | OSM実測
対象外 | 駒ヶ嶺変電所 | 07561駒ケ嶺 | 154 |  |  | 114 | -204 | 可 | 有り | 14 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 37.8403 | 140.9131 | OSM実測
対象外 | 4303変電所 | （未取得） | 66 | 3.3 | 0 | 5 | -5 | 不可 #3 | 有り | 14 | 除外 |  | ゲート除外（空容量0・上位系増強リスク） |  |  | 未取得
対象外 | 4305変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 0 | 5 | -5 | 不可 #3 | 有り | 14 | 除外 |  | ゲート除外（空容量0・上位系増強リスク） |  |  | 未取得
対象外 | 4A10変電所 | （未取得） | 66 | 6.6 | 0 | 5 | -5 | 不可 #4 | 有り | 14 | 除外 |  | ゲート除外（空容量0・上位系増強リスク） |  |  | 未取得
対象外 | 山元変電所 | 04362高瀬 | 66 | 6.6 | 0 | 38 | -38 | 不可 #4 | 有り | 14 | 除外 |  | ゲート除外（空容量0・上位系増強リスク） | 37.9545 | 140.8951 | Google Places(名称一致)
対象外 | 岩出山変電所 | 大崎市岩出山 | 66 | 6.6 | 0 | 18 | -18 | 不可 #4 | 有り | 14 | 除外 |  | ゲート除外（空容量0・上位系増強リスク） | 38.644 | 140.866 | Google Places(名称一致)
対象外 | 4304変電所 | （未取得） | 66 | 33 |  | 5 | -4 | 不可 #3 | 有り | 13 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） |  |  | 未取得
対象外 | 宮城中央変電所 | 仙台市泉区福岡 | 500 |  |  | 1140 | -1136 | 不可 #1 | 有り | 4 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.3525 | 140.7514 | OSM実測
対象外 | 三居沢発電所 併設配電用変電所 | 仙台市青葉区荒巻 | 66 | [6 empty] | 4 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2674 | 140.8402 | OSM実測
対象外 | 大堀変電所 | 仙台市青葉区芋沢 | 66 | [6 empty] | 4 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2799 | 140.7482 | OSM実測
対象外 | 富沢接続点 | 仙台市太白区富沢四丁目 | 66 | [6 empty] | 4 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2162 | 140.8674 | OSM実測
対象外 | 西多賀接続点 | 仙台市太白区富沢二丁目 | 66 | [6 empty] | 4 | データ無 |  | 空容量が未公表（基幹系・開閉所など） | 38.2221 | 140.8625 | OSM実測
対象外 | 高清水変電所 | 栗原市高清水 | 66 |  | 0 | 28 | -28 | 不可 #4 | 有り | 4 | 除外 |  | ゲート除外（空容量0・上位系増強リスク） | 38.6585 | 140.9982 | OSM実測