## おすすめ(A+B上位)
東京電力エリア（東京都を除く）蓄電池向け おすすめ変電所 54件 ― ランクA全件＋ランクB上位（46点）
順位 | ランク | 系統スコア(80点満点) | 都県 | 変電所名 | 空容量(上位系考慮) MW | 空容量(当該設備) MW | 予想潮流 MW | 運用容量 MW | 混雑度 % | N-1電制 | 出力制御 | S1 空容量 | S3 潮流余裕 | S4 出力制御 | S6 エリア | 座標の出どころ | 緯度 | 経度 | 地図 | 接続検討の実績
1 | A | 53 | 埼玉県 | 志木変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8336 | 139.5734 | 地図を開く
2 | A | 53 | 神奈川県 | センター北変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
3 | A | 52 | 山梨県 | 平野変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.4395 | 138.9182 | 地図を開く
4 | A | 52 | 神奈川県 | 亀井野変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3767 | 139.468 | 地図を開く
5 | A | 52 | 神奈川県 | 竹松変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3243 | 139.1125 | 地図を開く
6 | A | 52 | 静岡県 | 堰原変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1491 | 138.9047 | 地図を開く
7 | A | 52 | 神奈川県 | 田村変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
8 | A | 52 | 静岡県 | 松岡変電所 | 17 | 17 | -2 | 19 | 11 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.167 | 138.6393 | 地図を開く
9 | A | 52 | 山梨県 | 鐘ヶ渕変電所 | 16 | 16 | -3 | 19 | 16 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
10 | A | 52 | 神奈川県 | 東京電力 根小屋変電所 | 12 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5741 | 139.2721 | 地図を開く
11 | A | 52 | 山梨県 | 田野倉変電所 | 9 | 15 | -4 | 19 | 21 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.598 | 138.9319 | 地図を開く
12 | A | 52 | 山梨県 | 早川第一変電所 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
13 | A | 52 | 山梨県 | 早川第三変電所 | 8 | 8 | -1 | 9 | 11 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.4882 | 138.3278 | 地図を開く
14 | A | 52 | 山梨県 | 紅葉台変電所 | 8 | 8 | -1 | 9 | 11 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
15 | A | 48 | 埼玉県 | 北大宮変電所 | 29 | 29 | -60 | 89 | 67 | 不可 #3 | なし | 35 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.9342 | 139.6237 | 地図を開く
16 | B | 46 | 埼玉県 | 上広瀬変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8675 | 139.3841 | 地図を開く
17 | B | 46 | 埼玉県 | 入間変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8338 | 139.4028 | 地図を開く
18 | B | 46 | 埼玉県 | 吾野変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9078 | 139.2341 | 地図を開く
19 | B | 46 | 埼玉県 | 宗岡変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8403 | 139.5898 | 地図を開く
20 | B | 46 | 埼玉県 | 戸田公園変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8062 | 139.6754 | 地図を開く
21 | B | 46 | 埼玉県 | 東町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7888 | 139.4695 | 地図を開く
22 | B | 46 | 埼玉県 | 植田谷変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8869 | 139.5971 | 地図を開く
23 | B | 46 | 埼玉県 | 秋ヶ瀬変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8532 | 139.6233 | 地図を開く
24 | B | 46 | 埼玉県 | 舘橋変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9646 | 139.5849 | 地図を開く
25 | B | 46 | 埼玉県 | 西川越変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9271 | 139.46 | 地図を開く
26 | B | 46 | 埼玉県 | 西舟渡変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7932 | 139.6739 | 地図を開く
27 | B | 46 | 山梨県 | 富沢変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2447 | 138.4799 | 地図を開く
28 | B | 46 | 神奈川県 | 中堀変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.2937 | 139.1665 | 地図を開く
29 | B | 46 | 神奈川県 | 内山変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3494 | 139.0901 | 地図を開く
30 | B | 46 | 神奈川県 | 堀西変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3794 | 139.1723 | 地図を開く
31 | B | 46 | 神奈川県 | 大磯変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.309 | 139.2772 | 地図を開く
32 | B | 46 | 神奈川県 | 宮地変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3824 | 139.2822 | 地図を開く
33 | B | 46 | 神奈川県 | 強羅変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2465 | 139.0498 | 地図を開く
34 | B | 46 | 神奈川県 | 愛川変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.5344 | 139.3283 | 地図を開く
35 | B | 46 | 神奈川県 | 新玉変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2541 | 139.1638 | 地図を開く
36 | B | 46 | 群馬県 | 大津変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.5523 | 138.6268 | 地図を開く
37 | B | 46 | 静岡県 | 厚原変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.184 | 138.6566 | 地図を開く
38 | B | 46 | 静岡県 | 吉原変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1683 | 138.6785 | 地図を開く
39 | B | 46 | 静岡県 | 宮島変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.1363 | 138.6647 | 地図を開く
40 | B | 46 | 静岡県 | 岡宮変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1337 | 138.8677 | 地図を開く
41 | B | 46 | 静岡県 | 松本変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.0932 | 138.9188 | 地図を開く
42 | B | 46 | 埼玉県 | 堀の内変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
43 | B | 46 | 埼玉県 | 笹目北町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
44 | B | 46 | 神奈川県 | 白鷺変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
45 | B | 46 | 静岡県 | 裾野変電所 | 18 | 18 | -21 | 39 | 54 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.1789 | 138.9166 | 地図を開く
46 | B | 46 | 静岡県 | 須走変電所 | 18 | 18 | -21 | 39 | 54 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3553 | 138.88 | 地図を開く
47 | B | 46 | 静岡県 | 南御殿場変電所 | 17 | 17 | -22 | 39 | 56 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2901 | 138.9396 | 地図を開く
48 | B | 46 | 静岡県 | 滝川変電所 | 16 | 16 | -23 | 39 | 59 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1773 | 138.7061 | 地図を開く
49 | B | 46 | 神奈川県 | 足柄変電所 | 9 | 9 | -10 | 19 | 53 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2642 | 139.1642 | 地図を開く
50 | B | 46 | 静岡県 | 入山瀬変電所 | 9 | 9 | -10 | 19 | 53 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1893 | 138.6434 | 地図を開く
51 | B | 46 | 山梨県 | 塩沢変電所 | 8 | 8 | -11 | 19 | 58 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2809 | 138.452 | 地図を開く
52 | B | 46 | 山梨県 | 竜王変電所 | 8 | 8 | -11 | 19 | 58 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6628 | 138.5185 | 地図を開く
53 | B | 46 | 神奈川県 | 三枚橋変電所 | 8 | 8 | -11 | 19 | 58 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2334 | 139.1148 | 地図を開く
54 | B | 46 | 山梨県 | 富士桜変電所 | 6 | 6 | -3 | 9 | 33 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし

## 候補全件(A・B)
東京電力エリア（東京都除く） ランクA・B 全198件（系統スコア順）
順位 | ランク | 系統スコア(80点満点) | 都県 | 変電所名 | 空容量(上位系考慮) MW | 空容量(当該設備) MW | 予想潮流 MW | 運用容量 MW | 混雑度 % | N-1電制 | 出力制御 | S1 空容量 | S3 潮流余裕 | S4 出力制御 | S6 エリア | 座標の出どころ | 緯度 | 経度 | 地図 | 接続検討の実績
1 | A | 53 | 埼玉県 | 志木変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8336 | 139.5734 | 地図を開く
2 | A | 53 | 神奈川県 | センター北変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
3 | A | 52 | 山梨県 | 平野変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.4395 | 138.9182 | 地図を開く
4 | A | 52 | 神奈川県 | 亀井野変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3767 | 139.468 | 地図を開く
5 | A | 52 | 神奈川県 | 竹松変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3243 | 139.1125 | 地図を開く
6 | A | 52 | 静岡県 | 堰原変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1491 | 138.9047 | 地図を開く
7 | A | 52 | 神奈川県 | 田村変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
8 | A | 52 | 静岡県 | 松岡変電所 | 17 | 17 | -2 | 19 | 11 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.167 | 138.6393 | 地図を開く
9 | A | 52 | 山梨県 | 鐘ヶ渕変電所 | 16 | 16 | -3 | 19 | 16 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
10 | A | 52 | 神奈川県 | 東京電力 根小屋変電所 | 12 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5741 | 139.2721 | 地図を開く
11 | A | 52 | 山梨県 | 田野倉変電所 | 9 | 15 | -4 | 19 | 21 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.598 | 138.9319 | 地図を開く
12 | A | 52 | 山梨県 | 早川第一変電所 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
13 | A | 52 | 山梨県 | 早川第三変電所 | 8 | 8 | -1 | 9 | 11 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.4882 | 138.3278 | 地図を開く
14 | A | 52 | 山梨県 | 紅葉台変電所 | 8 | 8 | -1 | 9 | 11 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
15 | A | 48 | 埼玉県 | 北大宮変電所 | 29 | 29 | -60 | 89 | 67 | 不可 #3 | なし | 35 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.9342 | 139.6237 | 地図を開く
16 | B | 46 | 埼玉県 | 上広瀬変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8675 | 139.3841 | 地図を開く
17 | B | 46 | 埼玉県 | 入間変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8338 | 139.4028 | 地図を開く
18 | B | 46 | 埼玉県 | 吾野変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9078 | 139.2341 | 地図を開く
19 | B | 46 | 埼玉県 | 宗岡変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8403 | 139.5898 | 地図を開く
20 | B | 46 | 埼玉県 | 戸田公園変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8062 | 139.6754 | 地図を開く
21 | B | 46 | 埼玉県 | 東町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7888 | 139.4695 | 地図を開く
22 | B | 46 | 埼玉県 | 植田谷変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8869 | 139.5971 | 地図を開く
23 | B | 46 | 埼玉県 | 秋ヶ瀬変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8532 | 139.6233 | 地図を開く
24 | B | 46 | 埼玉県 | 舘橋変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9646 | 139.5849 | 地図を開く
25 | B | 46 | 埼玉県 | 西川越変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9271 | 139.46 | 地図を開く
26 | B | 46 | 埼玉県 | 西舟渡変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7932 | 139.6739 | 地図を開く
27 | B | 46 | 山梨県 | 富沢変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2447 | 138.4799 | 地図を開く
28 | B | 46 | 神奈川県 | 中堀変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.2937 | 139.1665 | 地図を開く
29 | B | 46 | 神奈川県 | 内山変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3494 | 139.0901 | 地図を開く
30 | B | 46 | 神奈川県 | 堀西変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3794 | 139.1723 | 地図を開く
31 | B | 46 | 神奈川県 | 大磯変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.309 | 139.2772 | 地図を開く
32 | B | 46 | 神奈川県 | 宮地変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3824 | 139.2822 | 地図を開く
33 | B | 46 | 神奈川県 | 強羅変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2465 | 139.0498 | 地図を開く
34 | B | 46 | 神奈川県 | 愛川変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.5344 | 139.3283 | 地図を開く
35 | B | 46 | 神奈川県 | 新玉変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2541 | 139.1638 | 地図を開く
36 | B | 46 | 群馬県 | 大津変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.5523 | 138.6268 | 地図を開く
37 | B | 46 | 静岡県 | 厚原変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.184 | 138.6566 | 地図を開く
38 | B | 46 | 静岡県 | 吉原変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1683 | 138.6785 | 地図を開く
39 | B | 46 | 静岡県 | 宮島変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.1363 | 138.6647 | 地図を開く
40 | B | 46 | 静岡県 | 岡宮変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1337 | 138.8677 | 地図を開く
41 | B | 46 | 静岡県 | 松本変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.0932 | 138.9188 | 地図を開く
42 | B | 46 | 埼玉県 | 堀の内変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
43 | B | 46 | 埼玉県 | 笹目北町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
44 | B | 46 | 神奈川県 | 白鷺変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
45 | B | 46 | 静岡県 | 裾野変電所 | 18 | 18 | -21 | 39 | 54 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.1789 | 138.9166 | 地図を開く
46 | B | 46 | 静岡県 | 須走変電所 | 18 | 18 | -21 | 39 | 54 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3553 | 138.88 | 地図を開く
47 | B | 46 | 静岡県 | 南御殿場変電所 | 17 | 17 | -22 | 39 | 56 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2901 | 138.9396 | 地図を開く
48 | B | 46 | 静岡県 | 滝川変電所 | 16 | 16 | -23 | 39 | 59 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1773 | 138.7061 | 地図を開く
49 | B | 46 | 神奈川県 | 足柄変電所 | 9 | 9 | -10 | 19 | 53 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2642 | 139.1642 | 地図を開く
50 | B | 46 | 静岡県 | 入山瀬変電所 | 9 | 9 | -10 | 19 | 53 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1893 | 138.6434 | 地図を開く
51 | B | 46 | 山梨県 | 塩沢変電所 | 8 | 8 | -11 | 19 | 58 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2809 | 138.452 | 地図を開く
52 | B | 46 | 山梨県 | 竜王変電所 | 8 | 8 | -11 | 19 | 58 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6628 | 138.5185 | 地図を開く
53 | B | 46 | 神奈川県 | 三枚橋変電所 | 8 | 8 | -11 | 19 | 58 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2334 | 139.1148 | 地図を開く
54 | B | 46 | 山梨県 | 富士桜変電所 | 6 | 6 | -3 | 9 | 33 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
55 | B | 41 | 埼玉県 | ふじみ野変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.8582 | 139.5255 | 地図を開く
56 | B | 41 | 埼玉県 | 与野変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8879 | 139.6288 | 地図を開く
57 | B | 41 | 埼玉県 | 別所変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.1882 | 139.3475 | 地図を開く
58 | B | 41 | 埼玉県 | 加納変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.0327 | 139.5668 | 地図を開く
59 | B | 41 | 埼玉県 | 北坂戸変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9727 | 139.4141 | 地図を開く
60 | B | 41 | 埼玉県 | 北足立変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8095 | 139.6887 | 地図を開く
61 | B | 41 | 埼玉県 | 吉野変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.9513 | 139.6097 | 地図を開く
62 | B | 41 | 埼玉県 | 和光変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7836 | 139.6068 | 地図を開く
63 | B | 41 | 埼玉県 | 大宮桜木変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.9073 | 139.6215 | 地図を開く
64 | B | 41 | 埼玉県 | 大泉変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7664 | 139.5836 | 地図を開く
65 | B | 41 | 埼玉県 | 大石変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9803 | 139.5648 | 地図を開く
66 | B | 41 | 埼玉県 | 天沼変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8997 | 139.6402 | 地図を開く
67 | B | 41 | 埼玉県 | 小手指変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.796 | 139.4299 | 地図を開く
68 | B | 41 | 埼玉県 | 徳丸変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7707 | 139.6573 | 地図を開く
69 | B | 41 | 埼玉県 | 新郷変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.83 | 139.7715 | 地図を開く
70 | B | 41 | 埼玉県 | 松郷変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7977 | 139.4985 | 地図を開く
71 | B | 41 | 埼玉県 | 武蔵大井変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8441 | 139.5228 | 地図を開く
72 | B | 41 | 埼玉県 | 熊谷変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.1521 | 139.3816 | 地図を開く
73 | B | 41 | 埼玉県 | 田島変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8511 | 139.6364 | 地図を開く
74 | B | 41 | 埼玉県 | 田柄変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7569 | 139.6498 | 地図を開く
75 | B | 41 | 埼玉県 | 的場変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9073 | 139.4311 | 地図を開く
76 | B | 41 | 埼玉県 | 美女木変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8289 | 139.6469 | 地図を開く
77 | B | 41 | 埼玉県 | 谷原変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7504 | 139.6214 | 地図を開く
78 | B | 41 | 山梨県 | 桜町変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6635 | 138.5704 | 地図を開く
79 | B | 41 | 神奈川県 | 中津変電所 | 19 | 19 | -60 | 79 | 76 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5169 | 139.3433 | 地図を開く
80 | B | 41 | 神奈川県 | 伊勢原変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3908 | 139.3107 | 地図を開く
81 | B | 41 | 神奈川県 | 城藤沢変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3485 | 139.4614 | 地図を開く
82 | B | 41 | 神奈川県 | 多古変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.2734 | 139.1528 | 地図を開く
83 | B | 41 | 神奈川県 | 大庭変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3643 | 139.4391 | 地図を開く
84 | B | 41 | 神奈川県 | 寒川変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3527 | 139.3797 | 地図を開く
85 | B | 41 | 神奈川県 | 岡田変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.4288 | 139.3654 | 地図を開く
86 | B | 41 | 神奈川県 | 平塚変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3308 | 139.3381 | 地図を開く
87 | B | 41 | 神奈川県 | 座間変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5055 | 139.4197 | 地図を開く
88 | B | 41 | 神奈川県 | 座間開閉所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5022 | 139.4212 | 地図を開く
89 | B | 41 | 神奈川県 | 東山田変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.5603 | 139.6016 | 地図を開く
90 | B | 41 | 神奈川県 | 根坂間変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3413 | 139.3078 | 地図を開く
91 | B | 41 | 神奈川県 | 海老名変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.4617 | 139.3895 | 地図を開く
92 | B | 41 | 神奈川県 | 片瀬変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3252 | 139.4891 | 地図を開く
93 | B | 41 | 神奈川県 | 相模台変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5157 | 139.4063 | 地図を開く
94 | B | 41 | 神奈川県 | 緑が丘変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.545 | 139.3842 | 地図を開く
95 | B | 41 | 神奈川県 | 茅ヶ崎変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3516 | 139.396 | 地図を開く
96 | B | 41 | 神奈川県 | 辻堂変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3458 | 139.4419 | 地図を開く
97 | B | 41 | 神奈川県 | 金子変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3423 | 139.1519 | 地図を開く
98 | B | 41 | 神奈川県 | 長谷変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.4286 | 139.3447 | 地図を開く
99 | B | 41 | 静岡県 | 初川変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.0949 | 139.0688 | 地図を開く
100 | B | 41 | 静岡県 | 原変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1263 | 138.8101 | 地図を開く
101 | B | 41 | 静岡県 | 城内変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 34.9821 | 138.385 | 地図を開く
102 | B | 41 | 静岡県 | 広小路変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1176 | 138.9109 | 地図を開く
103 | B | 41 | 静岡県 | 間門変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1077 | 138.8405 | 地図を開く
104 | B | 41 | 静岡県 | 香貫変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.0882 | 138.8664 | 地図を開く
105 | B | 41 | 埼玉県 | 並木変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
106 | B | 41 | 埼玉県 | 大宮局変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
107 | B | 41 | 神奈川県 | 中井変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
108 | B | 41 | 神奈川県 | 宝町変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
109 | B | 41 | 神奈川県 | 鵠沼変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
110 | B | 41 | 埼玉県 | 下郷変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.9816 | 139.632 | 地図を開く
111 | B | 41 | 埼玉県 | 亀久保変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8578 | 139.4983 | 地図を開く
112 | B | 41 | 埼玉県 | 旭台変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8824 | 139.4516 | 地図を開く
113 | B | 41 | 埼玉県 | 狭山変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8681 | 139.4272 | 地図を開く
114 | B | 41 | 神奈川県 | 三田変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.4913 | 139.3403 | 地図を開く
115 | B | 41 | 埼玉県 | 武蔵藤沢変電所 | 17 | 17 | -42 | 59 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8196 | 139.4027 | 地図を開く
116 | B | 41 | 埼玉県 | 竹間沢変電所 | 17 | 17 | -42 | 59 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8295 | 139.5474 | 地図を開く
117 | B | 41 | 埼玉県 | 入曽変電所 | 15 | 15 | -44 | 59 | 75 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8437 | 139.4378 | 地図を開く
118 | B | 41 | 静岡県 | 富士根変電所 | 15 | 15 | -24 | 39 | 62 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2199 | 138.6481 | 地図を開く
119 | B | 41 | 静岡県 | 山宮変電所 | 15 | 15 | -24 | 39 | 62 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.264 | 138.6429 | 地図を開く
120 | B | 41 | 埼玉県 | 上ノ原変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8202 | 139.3772 | 地図を開く
121 | B | 41 | 埼玉県 | 宮戸変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8243 | 139.5868 | 地図を開く
122 | B | 41 | 埼玉県 | 星の宮変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7855 | 139.4615 | 地図を開く
123 | B | 41 | 埼玉県 | 柳瀬変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.817 | 139.5207 | 地図を開く
124 | B | 41 | 埼玉県 | 脇田変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.9042 | 139.4756 | 地図を開く
125 | B | 41 | 埼玉県 | 西堀変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8722 | 139.6256 | 地図を開く
126 | B | 41 | 埼玉県 | 野火止変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7966 | 139.5598 | 地図を開く
127 | B | 41 | 山梨県 | 飯田町変電所 | 14 | 14 | -30 | 44 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6679 | 138.5603 | 地図を開く
128 | B | 41 | 栃木県 | 今泉変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.5598 | 139.9105 | 地図を開く
129 | B | 41 | 神奈川県 | 六会変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3815 | 139.4828 | 地図を開く
130 | B | 41 | 神奈川県 | 国府津変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.281 | 139.1894 | 地図を開く
131 | B | 41 | 神奈川県 | 堀川変電所 | 14 | 14 | -30 | 44 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3775 | 139.1936 | 地図を開く
132 | B | 41 | 神奈川県 | 塚原変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3068 | 139.1269 | 地図を開く
133 | B | 41 | 神奈川県 | 引地川変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3316 | 139.4587 | 地図を開く
134 | B | 41 | 神奈川県 | 比々多変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3932 | 139.2916 | 地図を開く
135 | B | 41 | 神奈川県 | 湯河原変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1409 | 139.0952 | 地図を開く
136 | B | 41 | 神奈川県 | 秦野変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3803 | 139.2171 | 地図を開く
137 | B | 41 | 神奈川県 | 馬入変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3329 | 139.3615 | 地図を開く
138 | B | 41 | 静岡県 | 堂庭変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1038 | 138.9047 | 地図を開く
139 | B | 41 | 静岡県 | 竪堀変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1626 | 138.6649 | 地図を開く
140 | B | 41 | 神奈川県 | 梅田変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
141 | B | 41 | 埼玉県 | 下富変電所 | 13 | 13 | -26 | 39 | 67 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.833 | 139.4647 | 地図を開く
142 | B | 41 | 埼玉県 | 小堤変電所 | 13 | 13 | -46 | 59 | 78 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.9454 | 139.4423 | 地図を開く
143 | B | 41 | 埼玉県 | 所沢変電所 | 13 | 13 | -36 | 49 | 73 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8134 | 139.449 | 地図を開く
144 | B | 41 | 埼玉県 | 飯能変電所 | 13 | 13 | -41 | 54 | 76 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8477 | 139.3304 | 地図を開く
145 | B | 41 | 山梨県 | 富士吉田変電所 | 13 | 13 | -41 | 54 | 76 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.4862 | 138.8098 | 地図を開く
146 | B | 41 | 群馬県 | 八斗島変電所 | 13 | 13 | -26 | 39 | 67 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.265 | 139.2176 | 地図を開く
147 | B | 41 | 埼玉県 | 福原変電所 | 12 | 12 | -42 | 54 | 78 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.888 | 139.4804 | 地図を開く
148 | B | 41 | 埼玉県 | 行田変電所 | 12 | 12 | -47 | 59 | 80 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 36.1374 | 139.4527 | 地図を開く
149 | B | 41 | 山梨県 | 八代変電所 | 12 | 12 | -47 | 59 | 80 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6172 | 138.6489 | 地図を開く
150 | B | 41 | 群馬県 | 世良田変電所 | 12 | 12 | -27 | 39 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2706 | 139.2868 | 地図を開く
151 | B | 41 | 群馬県 | 元宿変電所 | 12 | 12 | -27 | 39 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.4094 | 139.3302 | 地図を開く
152 | B | 41 | 静岡県 | 御殿場変電所 | 12 | 12 | -37 | 49 | 76 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3047 | 138.9222 | 地図を開く
153 | B | 41 | 埼玉県 | 下加治変電所 | 11 | 11 | -28 | 39 | 72 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8656 | 139.3394 | 地図を開く
154 | B | 41 | 埼玉県 | 笠幡変電所 | 11 | 11 | -48 | 59 | 81 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9145 | 139.3863 | 地図を開く
155 | B | 41 | 群馬県 | 境野変電所 | 11 | 11 | -38 | 49 | 78 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.3921 | 139.3443 | 地図を開く
156 | B | 41 | 埼玉県 | 東熊谷変電所 | 11 | 11 | -28 | 39 | 72 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
157 | B | 41 | 埼玉県 | 別府変電所 | 10 | 10 | -29 | 39 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 36.1882 | 139.3475 | 地図を開く
158 | B | 41 | 埼玉県 | 柏原変電所 | 10 | 10 | -49 | 59 | 83 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8805 | 139.3892 | 地図を開く | 850万・6ヶ月(新設48m)/同F21野尻は1,782万・24ヶ月 / (同上メモ参照)
159 | B | 41 | 埼玉県 | 平方変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9509 | 139.5657 | 地図を開く
160 | B | 41 | 埼玉県 | 白岡変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.0212 | 139.6754 | 地図を開く
161 | B | 41 | 山梨県 | 上吉田変電所 | 9 | 9 | -20 | 29 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.4748 | 138.7969 | 地図を開く
162 | B | 41 | 山梨県 | 国母変電所 | 9 | 9 | -25 | 34 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.63 | 138.5479 | 地図を開く
163 | B | 41 | 山梨県 | 山中変電所 | 9 | 9 | -20 | 29 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.4294 | 138.8515 | 地図を開く
164 | B | 41 | 山梨県 | 河口湖変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.4973 | 138.7639 | 地図を開く
165 | B | 41 | 山梨県 | 駒橋変電所 | 9 | 9 | -20 | 29 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6135 | 138.959 | 地図を開く
166 | B | 41 | 神奈川県 | 仙石変電所 | 9 | 9 | -30 | 39 | 77 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2648 | 139.0232 | 地図を開く
167 | B | 41 | 神奈川県 | 早川変電所 | 9 | 9 | -35 | 44 | 80 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2437 | 139.1496 | 地図を開く
168 | B | 41 | 神奈川県 | 箱根変電所 | 9 | 9 | -20 | 29 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.2049 | 139.0356 | 地図を開く
169 | B | 41 | 群馬県 | 内ケ島変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2836 | 139.3889 | 地図を開く
170 | B | 41 | 茨城県 | 北川辺変電所 | 9 | 9 | -30 | 39 | 77 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.1898 | 139.6823 | 地図を開く
171 | B | 41 | 静岡県 | 三島変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.1158 | 138.9262 | 地図を開く
172 | B | 41 | 静岡県 | 三軒家変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2394 | 138.6119 | 地図を開く
173 | B | 41 | 静岡県 | 北郷変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3428 | 138.9441 | 地図を開く
174 | B | 41 | 静岡県 | 富士変電所 | 9 | 9 | -30 | 39 | 77 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1484 | 138.6456 | 地図を開く
175 | B | 41 | 静岡県 | 沼津変電所 | 9 | 9 | -30 | 39 | 77 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.1261 | 138.8504 | 地図を開く
176 | B | 41 | 静岡県 | 津田変電所 | 9 | 9 | -35 | 44 | 80 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1552 | 138.6899 | 地図を開く
177 | B | 41 | 静岡県 | 熱海変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.1055 | 139.0792 | 地図を開く
178 | B | 41 | 静岡県 | 身延変電所 | 9 | 9 | -20 | 29 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3728 | 138.438 | 地図を開く
179 | B | 41 | 静岡県 | 須津変電所 | 9 | 9 | -45 | 54 | 83 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1546 | 138.7418 | 地図を開く
180 | B | 41 | 静岡県 | 高島変電所 | 9 | 9 | -30 | 39 | 77 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1164 | 138.8607 | 地図を開く
181 | B | 41 | 埼玉県 | 本庄変電所 | 8 | 8 | -46 | 54 | 85 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2372 | 139.2018 | 地図を開く
182 | B | 41 | 埼玉県 | 深谷変電所 | 8 | 8 | -46 | 54 | 85 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 36.1993 | 139.2905 | 地図を開く
183 | B | 41 | 群馬県 | 高林変電所 | 8 | 8 | -31 | 39 | 79 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2659 | 139.3698 | 地図を開く
184 | B | 41 | 静岡県 | 中土狩変電所 | 8 | 8 | -41 | 49 | 84 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.1384 | 138.8974 | 地図を開く
185 | B | 41 | 埼玉県 | 吹上変電所 | 7 | 7 | -42 | 49 | 86 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 36.1023 | 139.4542 | 地図を開く
186 | B | 41 | 埼玉県 | 川寺変電所 | 7 | 7 | -32 | 39 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8428 | 139.3241 | 地図を開く
187 | B | 41 | 埼玉県 | 日高変電所 | 7 | 7 | -42 | 49 | 86 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9267 | 139.3505 | 地図を開く
188 | B | 41 | 山梨県 | 飯富変電所 | 7 | 7 | -32 | 39 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.4319 | 138.4398 | 地図を開く
189 | B | 41 | 群馬県 | みやま変電所 | 7 | 7 | -32 | 39 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 36.2877 | 139.2037 | 地図を開く
190 | B | 41 | 群馬県 | 太田変電所 | 7 | 7 | -52 | 59 | 88 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2946 | 139.3705 | 地図を開く
191 | B | 41 | 静岡県 | 大渕変電所 | 7 | 7 | -32 | 39 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
192 | B | 41 | 埼玉県 | 坂田変電所 | 6 | 6 | -53 | 59 | 90 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2619 | 139.4029 | 地図を開く
193 | B | 41 | 埼玉県 | 平戸変電所 | 6 | 6 | -43 | 49 | 88 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 36.1443 | 139.4143 | 地図を開く
194 | B | 41 | 栃木県 | 東山変電所 | 6 | 6 | -33 | 39 | 85 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.3367 | 139.4612 | 地図を開く
195 | B | 41 | 静岡県 | 原里変電所 | 6 | 6 | -53 | 59 | 90 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.287 | 138.9024 | 地図を開く
196 | B | 41 | 群馬県 | 相老変電所 | 6 | 6 | -28 | 34 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
197 | B | 39 | 神奈川県 | 峰変電所 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | なし | 15 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.373 | 139.0313 | 地図を開く
198 | B | 39 | 神奈川県 | 丹沢湖変電所 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | なし | 15 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし

## 都県別の内訳
都県 | A | B | C | データ無 | 除外 | 合計
神奈川県 | 5 | 50 | 0 | 36 | 134 | 225
埼玉県 | 2 | 72 | 1 | 56 | 139 | 270
千葉県 | 0 | 0 | 0 | 32 | 172 | 204
茨城県 | 0 | 1 | 0 | 20 | 113 | 134
栃木県 | 0 | 2 | 1 | 17 | 83 | 103
群馬県 | 0 | 10 | 6 | 21 | 82 | 119
山梨県 | 6 | 14 | 7 | 5 | 30 | 62
静岡県 | 2 | 34 | 5 | 9 | 25 | 75
長野県 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5
福島県 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
新潟県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
合計 | 15 | 183 | 20 | 205 | 779 | 1202

## 見方・注意
このリストについて
元データ | リポジトリの全国変電所リスト（66kV以上）と、変電所スコアリング v1（data/substations.js, 2026-10-05生成）から東京電力エリアの変電所（東京都を除く。関東6県＋山梨県・静岡県東部など）を抽出
東京都を除外 | 土地代が高いため東京都の変電所は対象外。ただし「根小屋変電所」は元データの都県が東京都だが、座標が相模原市緑区根小屋のため神奈川県として残した
前提 | 高圧2MWの系統用蓄電池を想定したスクリーニング（接続検討を申し込む価値の順位）。土地の条件は入っていない
ランク | S≧60点 / A≧48点 / B≧36点（系統スコア80点満点）。除外＝空容量(上位系考慮)が0以下でN-1電制も不可
S1 空容量 | ≧20MW:35点 / ≧6MW:28点 / 0超:15点 / 0以下:0点（最重要）
S3 潮流余裕 | ¦予想潮流¦÷運用容量 ≦30%:15 / ≦60%:9 / ≦90%:4 / 超:0
S2 N-1電制 | 関東は全件「不可」のため0点（差がつかない）
S5 二次電圧 | 関東は二次電圧のデータが無く全件0点（差がつかない）
S6 エリア | 東京電力エリアは一律4点
近接スコアS7 | 土地が決まったら substation.html に緯度経度を入れると、変電所までの距離（最大20点）を足した100点満点で再採点できる
注意1 | 空容量・潮流は公表時点の値。申込み前に東京電力パワーグリッドの最新の空き容量マップで必ず再確認
注意2 | 横浜・さいたま・志木など市街地の変電所は系統面で良くても、土地の確保・価格・条例の面で現実的でないことが多い
注意3 | 座標の出どころが「Google Places」「OSM」のものは位置の誤差があり得る。「未取得」は地図リンクなし
注意4 | 箱根（強羅・三枚橋）や富士山周辺は国立公園の規制がかかる可能性が高い
注意5 | 千葉・茨城・栃木・群馬はほぼ全件が「除外」（上位系の空容量が0以下）。再エネ連系が集中しているため